宁夏回族自治区小学教育技术装备标准

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》、《宁夏回族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基〔2016〕3 号）和《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）精神，适应新课程改革的需要，加快新时期中小学实验室标准化、规范化、现代化建设，根据教育部《基础教育课程改革纲要》和《中小学理科实验室装备规范》等教育行业标准，促进我区基础教育事业改革发展，结合实际，特制定《宁夏回族自治区小学教育技术装备标准》。

一、指导思想

实验室和功能室的建设，应满足学科教学的要求，有完善的设施、设备，有配套的教学仪器，有行之有效的管理制度，符合现代教育的特点，有利于各种媒体信息的传播、收集和运用，实现资源共享。适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力的教学环境。体现整合教育资源，探索实验教学模式，有利于学生主动实践、学习和个性化教育。突出绿色、环保、创新主题，注重安全，有利于学生身心健康发展。

二、适用范围

本标准适用于各级政府、企事业单位、社会团体等组织及公民个人依法举办的各级各类小学。

三、编制原则

（一）本标准涵盖目前小学教育技术装备项目，包括计算机教室、心理咨询室、音乐教室、美术教室、多媒体教室、录播教室、数学探究室、创新实验室、科学探究室、图书馆（室）、运动场所、校园计算机网络系统等装备标准。

（二）学校规模超过或少于本标准规定班级数量的，可根据实际情况计算后增减。

（三）本标准每个学科分为建设、配备两个部分。设置了必配和选配两种方案，其中，必配方案是完成教学任务所必须的、基本的，所有小学必须达到的。条件好的学校应努力按选配方案装备。同时应努力创造条件，尽可能地提高配备的规格和档次。

（四）同一学科实验室、仪器室和准备室应设置在同一楼层，相通相连，便于管理和使用。

（五）教育技术装备的发展要与学校建设同步发展，必须坚持先规划设计后建设的原则。规划应有一定的前瞻性，设计方案应便于分步建设；改建、扩建时要因地制宜，充分利用已有的设施和设备。

四、编制依据

学校实验室及各功能室的内部设施与布局等均根据建设部、国家计委、教育部发布的《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102 号）、《农村普通中小学建设标准》（建标109-2018）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）；教育部《中小学图书馆（室）规程》（教基〔2018〕5 号）；JY/T0385—2006《中小学理科实验室装备规范》（教基〔2006〕16 号）；教育部JY/T0388—2006《中小学数学科学教学仪器配备标准》；教育部关于印发《中小学实验室规程》的通知（教基二〔2009〕11号）；教育部、卫生部、财政部关于印发《国家学校体育卫生条件试行基本标准》的通知（教体艺〔2008〕5 号）；《教育部关于发布〈小学音乐教学器材配备标准〉等四个教育行业标准的通知》（2016年）、教育部《关于进一步加快中小学信息技术课程建设的指导意见》（教基函〔1999〕99 号）、《初、中等学校校园网建设规范》（教基司〔1999〕15 号）、《关于在中小学普及信息技术教育的通知》（教基〔2000〕33 号）《宁夏回族自治区义务教育阶段学校办学基本标准（试行）》（宁教基〔2011〕12 号）、《教育部关于印发〈中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）〉的通知》（教基一〔2012〕15 号）、《教育部办公厅关于印发〈中小学心理辅导室建设指南〉的通知》（教基一〔2016〕36 号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）等文件规定执行。

五、其他

（一）本标准在执行过程中，自治区教育厅将依据教育部有关文件要求和我区教育改革发展实际，适时进行修改完善，以适应我区义务教育改革和发展需要。

（二）教学及教学辅助用房面积、办公用房面积等参照本标准执行，待教育部《普通中小学校建设标准》修订下发后执行部颁标准。

宁夏回族自治区小学（信息技术）装备标准

表1 宁夏小学教育技术装备（信息技术）指标及设置分类

| 序号 | 名称 | 每间使用面积 （㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 计算机网络教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ü |  |  |
| 2 | 信息技术资料及软件制作室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 专用多媒体室（多功能厅） | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 普通多媒体设备配备比例（含实验室、功能室） | 64 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ü |  |  |
| 5 | 网络控制室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 校园广播系统 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 安防监控系统 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 自动录播教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ü |  |
| 9 | 智慧教室 | 90 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |  | ü |  |
| 10 | 机器人实验室 | 90 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |  | ü |  |

说明：(1)各校可根据情况适当增加功能教室的数量。(2)在校学生数与学生使用计算机数之比达12:1。任课教师数与教师计算机数之比达到1:1，并接通互联网。(3)各功能教室的防火、防盗、防雷等安全设施设备的配备均应达到国家相关规定的要求。(4)各学校必须建设校园网，实现学校内部计算机互通互连并联通互联网，能实现“校园网络系统”的基本功能。(5)学校计算机设备中所有的操作系统必须采用正版。(6)新采购计算机需出厂随机安装正版操作系统。(7)及时淘汰或升级改造不能满足教学需要的计算机，并确保学校在教育教学中可使用的计算机数量不低于上述标准。(8)小规模学校可参考完全小学的建设标准，满足教学需求即可。(9)各实验室、功能室如无特殊需求全部配置普通多媒体设备。（10）专用多媒体室（多功能厅）面积各学校应根据实际需求适度扩大。

1 计算机网络教室

用于开展信息技术课程教学、英语听力考试、各学科计算机辅助教学以及学科融合教学、综合实践活动的场所，也可用作图书馆电子阅览。

1.1 环境要求

（1）计算机室宜设在楼房的中、上层，不宜设在一层和顶层。

（2）计算机网络教室网络满足教学需要，使用专线与校园网核心设备互联。

（3）机房电压应满足：专线供电，安装漏电保护装置，功率应满足机房负载要求，并安装相应规格的漏电防护装置；空调机与计算机采用分路供电。

（4）网络布线、电源布线必须符合国际、国内相关的建设和验收标准规范。计算机室单独接地电阻≤4Ω，其中接地极的接地电阻≤1Ω。

（5）地面可铺设防静电地板，也可使用地砖、地板革、水磨石地面。防静电地板下的布线要有防鼠、防水保护措施。地面布线时，线槽要坚硬不变形、不漏水，且容易开启便于维护。

（6）计算机室应具有良好的防雷设施，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

（7）机房须安装空调或者电扇，使用时室内温度不高于30℃。

1.2设备配备标准

表1-1 设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 学生计算机 | 主流硬件配置，配置耳麦、硬盘保护及网络同传软件。 | 台 | 保证一人一机 | ü |  | 配备杀毒软件、防木马软件 |
| 2 | 教师计算机 | 主流配置，配置耳麦 | 台 | 1 | ü |  | 配备杀毒软件、防木马软件 |
| 3 | 网络交换机 | 二层千兆交换机，主流配置。 | 台 | 若干 | ü |  | 与设备配套 |
| 4 | 多媒体显示设备 | 液晶投影机+交互式电子白板或多媒体教学触控一体机 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 多媒体网络教学软件 | 具有广播、遥控、文件传输、视频广播等功能 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 稳压电源 | ≥5KVA | 台 | 若干 | ü |  | 与设备匹配 |
| 7 | 教师座椅 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 综合讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 无尘白板 |  | 块 | 1 | ü |  |  |
| 10 | 空调设备 |  | 套 | 若干 |  | ü | 根据机房面积配备 |
| 11 | 音响设备 |  | 套 | 1 | ü |  |  |

2 信息技术资料及软件制作室

2.1 基本功能

用于学校信息技术资料的存放、供各科教师完成教学软件、课件、微课等的制作，兼作学校电子备课室和机房教学准备室。使用多媒体设备、摄像机及其他信息技术设备，通过专用工具软件及教学系统，制作信息化教育教学课件、微课、视频等，呈现文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式。

2.2 环境要求

（1）室内无阳光直射，安装窗帘。

（2）室内温度不高于30℃为宜，建议安装空调。

（3）所有计算机可以访问互联网，提供无线网络。

2.3 设备配备标准

表2-1 设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 多媒体计算机 | 主流配置，配置耳麦。 | 台 | 若干 | ü |  | 可选配数字视频采集设备 |
| 2 | 多媒体设备 | 液晶投影机+交互式电子白板+计算机或多媒体教学触控一体机 | 套 | 1 | ü |  | 白板软件与教室同一品牌。 |
| 3 | 数码相机 | 主流配置 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 4 | 平板电脑 | 主流配置 | 台 | 若干 |  | ü | 与学校的智慧教室平板电脑同配置、同品牌 |
| 5 | 数码摄像机（DV） |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 6 | 微课录制笔（录制仪） |  | 件 | 若干 |  | ü |  |
| 7 | 手写板 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 8 | 电脑摄像头 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 软件工具 | 常用多媒体处理软件，教学应用软件，学科工具等。 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 三角架 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 11 | 办公桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 12 | 常用电脑维修工具 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 13 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 14 | 打印机 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |

3 专用多媒体室（多功能厅）

3.1 基本功能

用于学校开展培训讲座、研讨课、教研活动、召开会议等的教育教学活动，利用多媒体设备及教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学及会议提供丰富而生动的知识表达形式。

3.2 环境要求

（1）讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光直射。

（2）至少有2个校园网信息点，实现无线覆盖。

（3）投影机吊装时，在保证投影充满整个银幕的前提下，尽可能使投影机距离银幕最近，银幕下沿高度不低于第一排学生的座高，吊装位置以远离采光窗口为宜。第一排学生桌前沿与银幕的水平距离不小于2500㎜，边座学生与银幕远端的水平视角不小于30?。

3.3 设备配备标准

表3-1 设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 大屏幕显示设备 | 采用大屏幕显示设备，屏幕≥100寸。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 讲台 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 中央控制器 | 主流配置 | 套 | 1 | ü |  |  |

4 普通多媒体教室

4.1 基本功能

在普通教室、实验室、功能室中安装多媒体教学软硬件，实现辅助师生教学活动，采用多媒体设备及教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式。

4.2 环境要求

（1）讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光直射。

（2）至少有2个校园网信息点。

4.3 设备配备标准

表4-1设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 显示设备 | 交互式显示设备（可选投影机+交互式电子白板或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 讲台 | 内嵌中央控制器，可集中放置和管理多媒体教学设备，要求坚固、耐用、配锁。 | 张 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |

5 网络控制系统

5.1 基本功能

实现学校校园内所有电脑终端互通互联，并接入互联网，能便捷访问“宁夏教育资源公共服务平台（教育云）”上源资和应用。为学校教学、管理与服务等教育活动提供资源共享、信息交流和协同工作，实现校务、财务、财产、教务、学生学籍、教师人事档案、图书馆与实验室等方面的网络化管理；通过学校空间、班级空间、师生个人空间等形式实现学校内部，学校与社会公众、学生、学生家庭以及校际之间的联系与互动；师生能通过学校的计算机上网学习、交流和查询资料。通过网络安全、管控设备，实现校园网络的安全、稳定。通过一定的软硬件拓展，实现学校校园网络电视台的功能。

5.2 环境要求

（1）配备专门的核心交换网络设备间，各楼宇设置设备间，楼宇设备间可与其它设备间合用。

（2）校园网到互联网出口带宽≥200Mbps。

（3）校园网采用千兆主干，网络覆盖教学和办公场所，到桌面带宽≥100Mbps，校园网络按教学、办公等业务功能或区域划分业务子网，核心（汇聚）交换机为三层千兆以上交换机，支持VLAN。

（4）信息点总数≥学校班级数量×2＋教师数量＋功能室数量×2＋其他校内计算机数量，布线到班级、办公室、生活区（食堂、学生宿舍）并留有冗余。

（5）中心机房安装空调，保持合适的温度和湿度，窗户安装窗帘，避免阳光照射机房设备。

（6）中心机房有良好的防静电措施，安装机房专用防静电活动地板，不宜设置在楼房的一层或顶层。

5.3 设备配备标准

表5-1 设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 防火墙 | 根据学校计算机总数、流量等参数配置。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 2 | 路由器 | 支持ISDN、ADSL或以太网接口 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 3 | 日志服务器 | 可根据学校需求配置。 |  |  |  | ü |  |
| 4 | 核心交换机 | 三层交换，背板带宽等根据学校需求配置，可实现划分Vlan支持流量控制QOS，支持MAC地址绑定。 | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 5 | 接入（汇聚）交换机 | 二层交换机，背板带宽等可根据学校需求配置。 | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 6 | 无线AP |  | 台 | 若干 |  | ü | 根据需求配置 |
| 7 | 无线AC控制器 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 8 | POE交换机 | POE供电交换机，二层交换机，背板带宽等可根据学校需求配置。 | 台 | 若干 |  | ü | 根据需求配置 |
| 9 | 无线认证服务器 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 10 | 服务器 | 配置或使用云服务器 | 台 | 1～3 |  | ü |  |
| 11 | 存储器 | 光纤（IP）存储或使用云存储 | 台 | 若干 |  | ü | 根据需求配置 |
| 12 | 网管计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 服务器操作系统 |  | 套 | 若干 |  | ü | 根据需求配置 |
| 14 | 数据库软件 |  | 套 | 若干 |  | ü | 根据需求配置 |
| 15 | 校园网络管理平台 |  | 套 | 1 |  | ü |  |
| 16 | 不间断电源 | 根据网络中心需求配置 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 17 | 机柜 | 根据需求配置 | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 18 | 空调机 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 19 | 防雷接地、防静电系统 |  | 套 |  | ü |  |  |

6 校园广播系统

6.1 基本功能

满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、考试时的听力测试、校园广播电台等工作要求。

6.2 环境要求

（1）采用自然通风。有条件的学校安装空调，播音时温度不宜超过30℃。

（2）至少有2个校园网信息点。

（2）可与校园网结合，实现多网合一。

6.3 设备配备标准

已建好的校园广播系统可以是模拟广播，新建学校建议建设智能校园广播。

表6-1 模拟广播设备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 主控计算机 |  | 台 | 1 |  | ü | 配数字播放机 |
| 2 | 播放机 | 主流配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 定压功放 |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 4 | 铃声播放机 | 主流配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 5 | CD/VCD/DVD/MP3播放机 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 卡座 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 7 | 调谐接收器 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 8 | 无线话筒 |  | 套 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 9 | 有线话筒 |  | 套 | 若干 | ü |  | 含支架 |
| 10 | 监听喇叭 |  | 只 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 12 | 控制台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 调音台 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 14 | 输出分配器 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 15 | 资料柜 |  | 个 | 1 | ü |  |  |
| 16 | 空调机 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 17 | 室内喇叭 |  | 只 | 若干 | ü |  |  |
| 18 | 室外音柱 |  | 只 | 若干 | ü |  | 远程控制 |

表6-2 智能校园广播设备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 主控计算机 | 主流配置，带智能广播软件 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 音频调制器 |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 3 | 调频控制单元 | 单片机控制系统，模块化设计，适合不同类型学校的需求；播放软件要求有较好的交互性 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 教室自控单元 | 在各教室、教师办公室可以方便选择播放内容 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 无线话筒 |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 6 | 播音话筒 | 含支架 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 监听音箱 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 不间断电源 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 机柜 | 标准机柜 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 调音台 |  | 只 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 卡座 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 12 | 资料柜 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 空调机 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 14 | 室内音箱 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 15 | 室外音柱 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 16 | 分区控制器 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 说明：智能广播可实现任意分区编组功能（控制中心对系统内所有音箱的点对点播放控制）和远程控制功能（满足不同年级的各班级自行选择听力练习内容），同时实现学校应急广播和校园节目等。此方案适合规模较大的学校，充分满足学校各种信号和公共广播要求，特别是满足自助式学生英语听力练习方式，实现真正无人值守，缓解学校管理压力。能有效解决学校广播系统升级时无预埋线路的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

7 安防监控系统

7.1 基本功能

为学校教学、学生活动、教室办公即学生宿舍等重要场所提供安全保障。

7.2 环境要求

（1）有条件的学校可建设网络监控系统，与校园网结合，实现多网合一，设立专门监控室，安装视频监控、防盗报警设备。

（2）防盗报警系统可与学校保安及110指挥中心连通。

（3）学校在主要道口需加装视频监控系统。

（4）有住宿学生的学校，餐厅、宿舍区的公共活动区必须配备视频监控系统。

（5）摄像机分辨率、录像保存时间符合公安部门有关规定。

（6）建议建设依托校园网的纯数字监控。

（7）周界报警系统中要求红外对射与球机联动。

7.3 设备配备标准

表7-1 校园安防监控系统设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 |  | 单位 |  | 数量 |  | 配备 要求 |  |  |  | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本 |  | 选配 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 16路以上 |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 被动红外线探测器 | 主流配置 |  | 只 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 带补偿光一体红外摄像机 | 网络摄像机，分辨率≥300万像素 |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中速球型带夜视功能摄像机 | 网络摄像机，分辨率≥300万像素 |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摄像机支架 |  |  | 个 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 护罩 |  |  | 个 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 根据学校需求选择端口数量 |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 硬盘 | 满足校园安全监控对容量需求 |  | 只 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 彩色液晶监视器 | 大屏幕液晶电视，尺寸≥50英寸 |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 10M/100M/1000M |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  |  |  |  |  |

8 自动录播教室

8.1 基本功能

用于学校精品视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作和重要会议、学术报告等的录制任务。自动录播教室具有自动化录制、直播、点播、导播、自动跟踪和自动上传存贮等多种功能，为学校教师开展教育教学研讨，实现在教学中不断检视自我、提升自我的重要信息化工具，为收集优质教育资源，提高优质资源的应用水平，为提升资源应用实效，推进学校信息化资源建设与应用提供强有力的现代教育技术支撑。要与“宁夏教育资源公共服务平台（教育云）”的在线课堂系统实现互联互通。

8.2 环境要求

（1）录播教室内的温度、湿度应适宜，室温为18－22℃，湿度为60％－80％较合理。

（2）顶面采用吸音吊顶，墙面采用吸音材料，地面采用静音胶垫，安装遮光窗帘，减少噪音干扰。

（3）教室亮度达到450~500LX。

（4）供电系统采用三路供电，分区控制，分别控制教学、照明、空调。

（5）室内甲醛检测结果符合国家相关标准。

（6）室内实现无线覆盖。

8.3 设备配备标准

表8-1 设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 摄像机 | 云台式，自动跟踪定位 | 台 | 3-5 | ü |  |  |
| 2 | 智能导播控制主机 | 带导播控制软件 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 录播控制台 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 网络直录播服务器 | 主流配置，带录播系统软件。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 5 | 摄像跟踪定位系统 | 可采用红外线控制、图像识别控制、超声波控制或声音控制。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 多媒体教学系统 | 液晶投影机或电子白板或多媒体教学触控一体机。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 数字音频矩阵 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 教师无线话筒 |  | 个 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 9 | 学生话筒 | 专业枪式均匀吊顶 | 个 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 10 | 功放 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 音箱 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 12 | 机柜 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 交换机 |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 14 | 大屏幕液晶电视 | 观课室用大屏幕液晶电视≥50英寸 | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 15 | 学生桌椅、观课室桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 16 | 空调机 |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据面积配置 |

9 智慧教室

实现课堂上教师组织的集体学习、协作学习、个性化自主学习等，实现教师课堂随测的及时反馈、学情的实时分析等，实现对学生学习资源的精准智能推送，为学生提供更为贴合的学习支持。

9.1简易型智慧教室

9.1.1 基本功能

利用教学资源平台的优质学习资源，通过多媒体教学设备，实现师生交互式课堂教学。使教学者与学习者之间以及学习者与学习者之间能够有效地互动，实现学生学习情况的即时反馈和实时统计，使教师依据反馈情况及时采取补救措施。

9.1.2 环境要求

（1）讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

（2）至少有2个校园网信息点，实现无线覆盖。

9.1.3 设备配备标准

表9-1 简易型智慧教室设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 互动反馈系统 | 具备教学互动、客观题的统计、分析等功能。 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 2 | 发射装置、接收装置，学生终端、教师终端 | 能完成表决、投票、答题、反馈等功能 | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 3 | 交互式多媒体教学设备 | 交互式教学设备（可选投影机+交互式电子白板+计算机或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 5 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 学生桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |

9.2 小组合作式智慧教室

9.2.1 基本功能

为教师开展的班级小组合作学习提供软硬件支撑，利用教学资源平台的优质学习资源及移动学习终端，通过多媒体教学设备，实现师生交互式课堂教学。使教学者与学习者之间以及学习者与学习者之间能够有效地互动。实现教育教学的及时反馈、诊断和补救，改变学生的学习方式和教师的教学方式。

9.2.2 环境要求

（1）讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

（2）至少有2个校园网信息点，实现无线覆盖。

9.2.3 设备配备标准

表9-2 小组合作式智慧教室设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 互动终端 | 可选移动平板电脑、便携式计算机或一体机 | 台 | 若干 | ü |  | 根据学校分组需求配置 |
| 2 | 互动反馈系统 | 具备教学互动、客观题的统计、分析等功能。 | 套 | 若干 | ü |  | 根据学校需求配置 |
| 3 | 交互式多媒体教学设备 | 交互式设备（可选投影机+交互式电子白板+计算机或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 4 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 5 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 充电车 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 10 | 无线AP |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 11 | 学生桌椅 | 学生合作教学模式桌椅 | 套 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |

9.3 标准智慧教室

9.3.1 基本功能

最大程度地支持学生的个性化学习，利用教学资源平台的优质学习资源，通过多媒体教学设备和移动终端，实现教学优质资源共享化、评价反馈即时化、交流互动多样化、资源推送智能化，改变学生的学习方式和教师的教学方式。

9.3.2 环境要求

（1）讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

（2）至少有2个校园网信息点，实现无线覆盖。

（3）网络带宽要求专线接入到核心交换机，保证网络数据的上下行通畅。

9.3.3 设备配备标准

表9-3 标准智慧教室设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 平板电脑 | 主流配置，主流操作系统，教学应用时达到每生一机 | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 2 | 多媒体教学应用软件 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 交互式多媒体教学设备 | 交互式设备（可选投影机+交互式电子白板+计算机或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 5 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 8 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 专业级AP |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 充电车 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 学生桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |

10 机器人实验教室

10.1 基本功能

用于教师开展机器人课程教学及课外兴趣小组机器人的学习和探究。通过开展机器人搭建、编程、创意等实践活动，开发学生的创新思维，培养和提高学生的动手实践能力。

10.2 环境要求

（1）安装窗帘，避免阳光直射。

（2）室内温度不高于30℃为宜，安装空调。

10.3 设备配备标准

表10-1机器人实验教室设备配备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 机器人及其组件 | 包括机器人主控组件，搭建组件、传感器、马达、充电设备及配套软件。 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 2 | 比赛用机器人及组件 | 包括机器人主控组件、搭建组件及传感器、马达、充电设备及配套软件，能够实现课堂应用、课外活动 | 套 | 若干 |  | ü |  |
| 3 | 机器人备件 | 包括机器人主控，搭建组件、传感器、马达、充电设备等备件 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 4 | 机器人编程库 | 针对教材内容和竞赛项目提供可视化的编程库 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 5 | 实验场景 | 场景纸或者喷绘场景（含教材场景和比赛场景） | 张 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 6 | 活动台 | 满足实验场景使用要求 | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 7 | 计算机 | 主流配置， | 台 | 若干 |  | ü | 或配置笔记本电脑 |
| 8 | 多媒体教学系统 | 液晶投影机+电子白板+计算机或多媒体教学触控一体机。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 指导用书 | 包含学习用书，参考用书 | 本 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 10 | 仪器柜 |  | 套 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 11 | 桌椅 | 适用与小组合作学习桌椅 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 12 | 空调 |  | 台 | 1 |  | ü | 根据面积配置 |

宁夏回族自治区小学（科学）装备标准

表1 宁夏小学教育技术装备（科学）指标及设置分类

| 序 号 | 室别 | 每间使用面积（m2） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 科学实验室/探究室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | √ |  |  |
| 2 | 创新实验室 | 90 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |  | √ |  |
| 3 | 科学仪器室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 准备室（含实验员室） | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | √ |  |  |
| 5 | 动植物园 | 不小于300 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 小气象站 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

说明：⑴小学科学实验室和功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为6个班、12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班45人设计。⑵设置分类科目提出了“必配”、“选配”，其中“必配”是学校装备建设应达到的最低要求，“选配”是在“必配”的基础上，为有条件学校提出的要求。⑶实验室和功能室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。

1 科学实验室（探究室）建设标准

1.1建筑的基本要求

（1）地面：各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。

（2）门窗：应根据人员安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。活动室的窗台适宜高900mm-1000mm,窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

（3）综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。活动室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建活动室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

（4）用电负荷：活动室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

（5）选址：功能室最好安排在一楼或者平房。

1.2 功能室环境要求

表1-1功能室环境要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。采光面应位于学生座位左侧。准备室应至少有一个向阳的窗户，存放生物标本的仪器室宜为北布置。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 实验台面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。灯具悬挂高度距实验台面不应低于１７００mm,不宜用裸灯。 |
| 3 | 遮光 | 基本要求 | 窗户可装窗帘。做光学实验用的实验室应设遮光通风帘。 |
| 4 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 5 | 通风换气 | 基本要求 | 实验室、准备室宜采取各种有组织的自然通风措施，必要时应采取强制置换室内污染空气的措施。 |
| 6 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB。新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。实验废液应收集并进行委托处理，经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
| 7 | 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

1.3 功能室固定设施与布置

1.3.1基本要求

（1）书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

（2）讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于645mm,高度宜为200mm。

（3）电源：功能室应考虑综合布线系统。功能室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。计算机用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。

（4）通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

（5）水源：各室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

（6）多媒体教学设备：功能室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。

（7）教学屏幕：功能室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3.2 功能室布置

（1）同一学科的功能室、操作室、准备室宜布置在同一层面。

（2）功能室第一排操作台的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排操作台的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。

（3）功能室操作台间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于900mm。

（4）操作纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。

（5）功能室操作台端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于545mm。

（6）学校在进行各功能室布置时，应满足教学要求，营造良好的专业氛围。

1.4 实验室专用要求

1.4.1 实验室功能要求

表1-2 实验室功能要求

| 序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学实验室/探究室 | 科学课授课地点；科学实验的场所。 | 标本陈列室选配的学校可把相关的标本、模型陈列在此室内。 |
| 2 | 创新实验室 | 开展教学创新，培养学生能力和进行开放性实验的场所。 |  |
| 3 | 科学仪器室 | 存放仪器设备。 | 与实验室相邻 |
| 4 | 准备室（含实验员室） | 课前实验器材准备；仪器设备维护，实验员办公等。 |  |
| 5 | 动植物园 | 培养学生实践能力，可整合各方有效资源，彰显个性地进行种植、饲养等。 | 可设在校内或校外的教育基地内。 |
| 6 | 小气象站 | 进行天文、气象的观测、记录。 |  |

1.4.2 科学实验（探究）室配置要求

表1-3 科学实验（探究）室配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 | 根据需要确定 |
| 2 | 综合演示台 |  | 个 | 1 | 阻燃面板；规格根据需要确定 |
| 4 | 多媒体教学触控一体机 | 含视频展台，音响系统，计算机模块等 | 台 | 1 |  |
| 5 | 水嘴、水池 | 当前主流配置 | 套 | 若干 | 数量应满足教学需要，安装应不遮挡学生视线 |
| 7 | 学生实验桌 |  | 张 | 23 | 阻燃面板；规格根据需要确定 |
| 8 | 学生凳 |  | 张 | 46 | 建议1-2年级配学生椅 |
| 9 | 学生成果展示柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 10 | 急救箱 |  | 个 | 1 |  |

1.4.3 创新实验室配置要求（选配）

表1-4创新实验室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考配备要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 创新实验室基本配置 | 环境装饰与设计方面：应安全、环保、简约、可变化、多性能、实用性，突出整体概念；设备区：壁挂式仪器柜、柜式仪器柜、箱式仪器柜等；学生活动区：活动桌椅、必备的水龙头、水池、电插座等。 |  |
| 1 | 科技DV工作室 | 摄像机，绿板，电脑等 | 若干套（可结合微课制室） |
| 2 | 无土栽培工作室 | 常用无土栽培有水培、雾（气）培 、基质栽培；根据种植方式配置栽培槽、补光灯、滴灌管道、铲子、嫁接剪等设施。 |  |
| 3 | 汽模工作室 | 计算机、投影设备，电烙铁焊台、小型打磨机、车辆模型10辆（电动车模，内燃机车模）、电子设备（动力设备10套、遥控器10套、舵机20只、电池20组、充电器2台）、工具（基本维修工具1套，启动工具10套）、备用零件、场地。 | 电动车模需要动力1套、舵机1只、遥控器1套，内燃机车需要舵机2只，内燃机1台，遥控器1套 |
| 4 | 航模工作室 | 电子设备（遥控器10套、舵机100只、动力套装15-20套、电池40-50组、充电器2台）、固定翼飞机模型15-20套、备用零件（kt版，碳棒）、工具（螺丝刀、美工刀、胶水、胶枪、 | 固定翼飞机需要动力1套，舵机3-4只，遥控器1套 |
| 5 | 海模工作室 | 船模型10套（泡沫船模、木质船模、玻纤船模）、电子设备（动力10套，电池20-30组、充电器2台、遥控器10套、舵机20只）、工具1套、备用零件。 | 帆船需要舵机1只，遥控器1套，动力船需要动力1套，舵机1只，遥控器1套 |
| 6 | 航空航天工作室 | 火箭模型、太空舱模型、空间站模型、卫星模型、月球车挂图等,电子演示仪（演示宇宙空间各种科学现象）,巨幕投影（多媒体） |  |
| 7 | 科技制作工作室 | 4-6张工作台；3D打印机和小型车床、焊台、万用表等工具，一台小型的激光切割（雕刻）机；工具（电烙铁、鼠尾管、美工刀、台钳、钢板尺、护目镜等） |  |
| 8 | 天文观测室 | 天文望远镜,北斗测试仪，电脑一台，小型卫星等 | 若干套 |
| 9 | 科技走廊 | 科技介绍展板，可操作、体验式科技设备（力学、声学、光学、电学、星空等）,电子显示屏 | 根据空间配置 |
| 10 | 校园自动气象站 | 可实现环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射、降雨量、地温（包括地表温度、浅层地温、深层地温）、蒸发、土壤湿度、二氧化碳、日照时数、太阳直接辐射、紫外辐射、地球辐射、净全辐射、土壤热通量、土壤水势、叶面湿度等气象要素的观察，观测要素可以根据用户需求灵活调整和增减；具有无线网络通讯功能，可实现远距离布网监测或异地遥测数据；有多种供电方式，交直流两用，或配太阳能电池供电；防护级别达到IP65级，完善的防雷击、抗干扰等保护措施。 |  |

1.4.4 科学仪器室、准备室配置要求

表1-5 仪器室、准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 数量根据需求确定 |
| 2 | 有害药品仪器柜 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 教学仪器 |  | 套 | 1 | 学生分组实验每组不超过四人 |
| 4 | 仪器小车 |  | 辆 | 1 | 运送仪器设备用 |
| 5 | 遮光窗帘 |  |  | 若干 | 根据需要 |

说明：仪器准备室宜与实验室毗邻设置，使用面积应满足仪器存放要求。仪器室与准备室合用的，需留有30㎡左右的空间为教师作实验准备。

1.4.5 科学准备室配置要求

表1-6 准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备实验台 |  | 张 | 1 | 兼维修工作台，配电源，规格根据需要确定 |
| 2 | 水嘴及水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 资料柜 |  | 个 | 1~2 | 存放实验室管理资料 |
| 4 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 套 | 1 |  |
| 5 | 遮光窗帘 |  |  | 若干 | 根据需要 |

1.4.6 动植物园配置要求

（1）环境设计要求

动植物园应与校园环境和校园绿化有机结合，使校园环境更美化。

（2）设施设备要求

①根据教学内容和确定场地大小，要求阳光充足、排水良好、土地平坦、水源充足。

②可分为植物种植园和动物养殖区。

③应配备相应的设施，包括供水、排水、用电系统，阴棚、花架、水池、水箱、铁笼等。有条件的学校可建温室、无土栽培室、组织培养室、工具房等。室外的水电设施和各专室应有安全、保护措施。

1.4.7 小气象站配置要求

表1-7 小气象站配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶箱 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 最高最低温度计 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 干湿球湿度计 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 雨量筒 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 风力风向计 | 带记录 | 台 | 1 |  |
| 6 | 地温计 |  | 个 | 1 |  |

说明：小气象站可设在校园空旷地域或科学园内，四周不影响通风。

2 小学科学教学仪器配备标准

2.1小学科学教学仪器配备标准

表2-1小学科学教学仪器配备标准（按每班45人的标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 01 | 计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 | 计算机 |  | 台 | 1-12 |  | √ | GB/T 9813 |  | S02001 |
| 01012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 8-23 | √ |  |  |  |  |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1-2 | √ |  |  |  | J02011 |
| 02015 | 打气筒 |  | 个 | 8-12 | √ |  | SB/T 10205 |  |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 1-2 | √ |  |  |  | Z19001 |
|  | 体示显微镜 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 1 | √ |  | JY/T 0376 |  |  |
|  | 数码显微镜 | 500倍，双目带电源 | 台 | 8-12 | √ |  |  |  | J35004 |
| 02052 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 个 | 12-23 | √ |  | JY/T 0378 |  | J02610 |
| 02053 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | 12-23 | √ |  | JY/T 0378 |  | J02610 |
| 02061 | 天文望远镜 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  | J44002 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | √ |  |  |  | J02703 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 1 |  | √ | GB 4706.22 |  | J02708 |
| 02086 | 电冰箱 |  | 台 | 1 |  | √ | GB/T 8059.2 |  | J86860 |
| 02091 | 电烤箱 |  | 台 | 1 |  | √ | QB/T 1240 |  |  |
| 02092 | 保温箱 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02101 | 听诊器 |  | 个 | 8-12 | √ |  | YY 91035 |  | J37022 |
| 02127 | 水族箱 |  | 套 | 1-8 |  | √ |  |  |  |
| 02128 | 手持移动灯 |  | 只 | 8-12 |  | √ | GB/T 7000.11 |  |  |
| 02129 | 水槽 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 12-23 | √ |  | JY 167 |  | J02302 |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J02305 |
| 03008 | 试管架 |  | 个 | 8-23 | √ |  |  |  | J02306 |
| 03013 | 旋转架 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  | J02325 |
| 03021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | J45009 |
| 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | √ |  |  |  | J45004 |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04002 | 学生电源 | 直流：1.5V-6V，每1.5V一档，≥1A | 台 | 8-12 |  | √ | JY 0374 |  | J02402 |
| 04005 | 教学电源 | 交流：2V-12V,5A，每2V一档；直流：1.5V-12V,2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 1 | √ |  | JY 0361 |  | J02409 |
| 04010 | 电池盒 |  | 个 | 24-46 | √ |  |  |  | J02407 |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 8-23 | √ |  |  |  |  |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 8-12 | √ |  | QB/T 2087 |  | J00205 |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 8-23 | √ |  | JY 105 |  | J00706 |
| 11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 8-12 | √ |  | QB 2065 |  |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12-23 | √ |  | QB/T 1908 |  |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，(0～100)℃ | 支 | 23-45 | √ |  | JJG 130 |  | J01303 |
| 13002 | 温度计 | 水银，(0～100)℃ | 支 | 1 | √ |  | JJG 130 |  | J01303 |
| 13010 | 体温计 | 水银，(35～42)℃ | 支 | 12-23 | √ |  | GB 1588 |  | J37008 |
| 13021 | 最高温度表 | (-16-+81)℃ | 支 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 13022 | 最低温度表 | (-52-+41)℃ | 支 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 3 | √ |  |  |  | J01305 |
| 14 | 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 12-23 | √ |  | JY 0127 |  | J00701 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 12-23 | √ |  | JY 0127 |  | J00701 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 12-23 | √ |  | JY 0127 |  | J00701 |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 | √ |  | JB/T 9283 |  | J01410 |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 16007 | 指南针 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J41001 |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 1-8 | √ |  |  |  | T70003 |
| 16022 | 雨量器 |  | 套 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29001 | 斜面 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29002 | 压簧 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29003 | 拉簧 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29005 | 杠杆尺及支架 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29006 | 滑轮组及支架 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29007 | 轮轴及支架 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29008 | 齿轮组及支架 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29009 | 弹簧片 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29010 | 小车 | 四驱车架 | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |  |
| 28007 | 三球仪 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | J44412 |
| 29011 | 太阳高度测量器 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J44021 |
| 29012 | 风的形成实验材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29013 | 组装风车材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29014 | 组装水轮材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29015 | 太阳能的应用材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 12-23 | √ |  | JY 227 |  | J06204 |
| 29016 | 小鼓 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29017 | 组装土电话材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 8-23 | √ |  |  |  |  |
| 29020 | 灯座及灯泡 |  | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |  |
| 29021 | 开关 |  | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |  |
| 29022 | 物体导电性实验材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 | √ |  | JY 0057 |  | J11001 |
| 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  | J11001 |
|  | 无标识条形磁铁 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 1 | √ |  | JY 0057 |  | J11002 |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  | J11002 |
| 29029 | 磁针 |  | 套 | 12-23 | √ |  | JY 0012 |  | J11005 |
| 29030 | 环形磁铁 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29031 | 电磁铁组装材料 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 29033 | 手摇发电机 |  | 个 | 8-12 | √ |  |  |  | J80247 |
| 29034 | 激光笔 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  | 注意使用安全 |  |
| 29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29036 | 平面镜及支架 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 12-23 |  | √ |  |  |  |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29039 | 成像屏及支架 |  | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |  |
| 29041 | 动物饲养笼 |  | 个 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 23-45 | √ |  | GB 15810 |  |  |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 12-23 |  | √ |  |  |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 1-12 |  | √ |  |  |  |
| 39051 | 儿童骨骼模型 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 39053 | 少年人体半身模型 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 39054 | 眼构造模型 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 | √ |  |  |  | M30401 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1:40000000 | 个 | 1 | √ |  | JY 0058 |  | M30402 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1:40000000 | 个 | 1-6 | √ |  | JY 0058 |  |  |
| 39151 | 地动仪模型 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 39152 | 地球构造模型 |  | 件 | 1-6 | √ |  |  |  |  |
| 39154 | 司南模型 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 39156 | 月相变化演示器 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 标本（相同标本，应配“包埋标本”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 |  | 瓶 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 43051 | 河蚌浸制标本 |  | 瓶 | 8-12 | √ |  |  |  | B20407 |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8-12 | √ |  |  |  | B20020 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 8-12 | √ |  | JY 0148 |  |  |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6～7)种 | 套 | 8-12 | √ |  |  |  | B20002 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 |  | 套 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 43152 | 兔外形标本 |  | 件 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 1-8 |  | √ |  |  |  |
| 49003 | 纺织品标本 |  | 套 | 1-8 |  | √ |  |  |  |
| 49004 | 各种纸样标本 |  | 套 | 1-8 |  | √ |  |  |  |
| 49005 | 矿物标本 |  | 套 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 49006 | 岩石标本 |  | 套 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 8-12 | √ |  |  |  | B70001 |
| 49008 | 土壤标本 |  | 套 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 9-13 |  | √ | JY 0068 |  | B46201 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 9-13 |  | √ | JY 73 |  | B46208 |
| 43250 | 草本植物茎横切 |  | 片 | 9-13 |  | √ |  |  | B46208 |
| 43251 | 洋葱表皮装片 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  | B46222 |
| 43252 | 叶片横切 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  |  |
| 43253 | 叶片气孔装片 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  | B46224 |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  | B46214 |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  | B26002 |
| 43550 | 骨细胞切片 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  |  |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 |  | 片 | 9-13 | √ |  |  |  | B06601 |
| 43552 | 人血细胞装片 |  | 片 | 913 | √ |  |  |  | B06250 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59001 | 中国政区地图 |  | 张 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 59002 | 中国地形地图 |  | 张 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 59003 | 安全操作挂图 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 59004 | 生命世界教学挂图 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 59005 | 物质世界教学挂图 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 59006 | 地球与宇宙教学挂图 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 59007 | 科学史挂图 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 59008 | 植物分类图谱 |  | 套 | 1-12 |  | √ |  |  |  |
| 59009 | 动物分类图谱 |  | 套 | 1-12 |  | √ |  |  |  |
| 593 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59301 | 教学素材库 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 594 | 图书、手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59401 | 实验教学指导书 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 59402 | 实验仪器手册 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 12-23 | √ |  | GB/T 12804 |  | L00001 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 12-23 | √ |  | GB/T 12803 |  | L00012 |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | L20201 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×φ150mm | 支 | 23-92 | √ |  | QB/T 2561 |  | L10101 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×φ200mm | 支 | 23-45 | √ |  | QB/T 2561 |  | L10101 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 23-45 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 8-12 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 8-12 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 8-12 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 23-45 | √ |  | GB/T 15725.1 |  | L10131 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 8-12 | √ |  | GB/T 15725.1 |  | L10131 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J02701 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 23-45 | √ |  |  |  | L20231 |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 23-45 | √ |  |  |  | L20272 |
| 62073 | 滴管 |  | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 23-45 |  | √ |  |  | L30301 |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 12-45 | √ |  |  |  | J02345 |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J02346 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J02332 |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J30841 |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J30842 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 适量 | √ |  |  |  | L20297 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 23-45 | √ |  |  |  | L20298 |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 适量 | √ |  |  |  | J30862 |
| 64065 | 橡胶塞 |  | 千克 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J30871 |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J30872 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 23-45 | √ |  |  |  | L20253 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 12-23 | √ |  | QB/T 1992 |  | L20258 |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 8-23 | √ |  |  |  |  |
| 7 | 药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) |  | 克 | 适量 | √ |  |  |  | H00088 |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 适量 | √ |  |  |  | H30315 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 | √ |  |  |  | H20261 |
| 75003 | 高锰酸钾 |  | 千克 | 适量 | √ |  |  |  | H23503 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 千克 | 适量 | √ |  |  |  | H43611 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80901 | 一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 |  | 适量 | √ |  |  | 根据需要及时补充 |  |
| 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 5-10 | √ |  |  |  | L20295 |
| 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 18-50 | √ |  |  |  | L20296 |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J86807 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J86806 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J86806 |
| 81004 | 尖嘴钳 |  | 个 | 8-12 | √ |  | QB/T 2442.3 |  | J86803 |
| 81008 | 木工锯 |  | 个 | 12-23 | √ |  | QB/T 2094.1 |  | J87206 |
| 81012 | 钢手锯 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  | J86607 |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 个 | 12-23 | √ |  | QB/T 2442.1 |  | J86801 |
| 81015 | 手锤 |  | 个 | 1 | √ |  | HB 3252 |  |  |
| 81020 | 活扳手 |  | 个 | 12-23 | √ |  | GB/T 4440 |  | J86403 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 支 | 2 |  | √ | QB/T 2567 |  | J86882 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm-φ13mm | 台 | 1 |  | √ | GB/T 5580 |  | J86633 |
| 81032 | 剪刀 |  | 个 | 12-23 | √ |  | QB/T 1966 |  | J87401 |
| 81109 | 花盆 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  | J86006 |
| 81201 | 小刀 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 81202 | 塑料桶 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 81203 | 手摇铃 |  | 个 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 81204 | 手持筛子 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 81205 | 喷水壶 |  | 个 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 81206 | 吹风机 |  | 个 | 1-8 | √ |  |  |  |  |
| 81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 81208 | 榨汁器 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 适量 | √ |  |  |  | F99001 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师使用 | 个 | 适量 | √ |  |  |  | J30041 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面全完遮挡 | 个 | 23-45 | √ |  |  |  | J30041 |
|  | 3D教学资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3D资源库 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | VR眼镜 |  | 个 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 探究实验箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小学声学实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学光学实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学电学实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学磁学实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学电与磁实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学水实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学空气实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学力与机械（一）实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学力与机械（二）实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学热学实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 小学造纸实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学清洁能源实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学生物实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学生物-野外实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学标本实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学人体结构实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学气象实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 小学多功能机床实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 建筑与结构实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 水的供应实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 创意组合模型-传动组合技术 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 创意组合模型-机器人制作组合 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 创意组合模型-机械组合 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 创意组合模型-形状与结构组合 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 创意组合模型-城市交通组合 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 创意组合模型-起重机组合 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 地震模拟演示实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 天文实验箱 |  | 箱 | 8-12 |  | √ |  |  |  |
|  | 光通讯演示实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 力演示仪实验箱 |  | 箱 | 8-12 | √ |  |  |  |  |
|  | 实验箱操作指导手册（合订本） |  | 册 | 2 | √ |  |  |  |  |

注：小学一、二年级根据教材内容需要添加相关教学仪器设备
宁夏回族自治区小学（综合实践）装备标准

表1 宁夏小学教育技术装备（综合实践）指标及设置分类

| 序号 | 室 别 | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每间使用 面（㎡） | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 工艺实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 准备室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 陶艺实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 5 | 烹饪实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 金木电工实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 7 | 种植养殖实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 8 | 3D设计制作室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 9 | 器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

说明：（1）功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为 6个班、12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班45人设计。（2）“必配”功能室为各学校必须配置，“选配”功能室为各学校根据开设课程内容自主选择配置。小于等于24个班的学校必须至少配备2个“选配”功能室；大于24个班的学校必须至少配备3个“选配”功能室。有条件的学校可根据课程开设情况增加“选配”功能室数量。（3）学校根据选配功能室的数量应酌情增加器材室。（4）学校可根据办学特色和师资力量自行创建和增加相应的功能室。

1 综合实践活动功能室建设标准

综合实践功能室包括工艺实践室、器材室、准备室、陶艺实践室、烹饪实践室、金木电工实践室、种植养殖实践室、3D设计制作室。

1.1 建筑的基本要求

（1）地面：各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。

（2）门窗：应根据人员安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。活动室的窗台适宜高900mm-1000mm,窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

（3）综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。活动室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建活动室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

（4）用电负荷：活动室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

（5）选址：功能室最好安排在一楼或者平房。

1.2 功能室环境要求

表1-1功能室环境的要求

| 项 目 | 类 别 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 采光 | 基本要求 | 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。准备室应至少有一个向阳的窗户。 |
| 照明 | 基本要求 | 灯具悬挂高度距操作台面不应低于1700mm,不宜用裸灯。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB45034的有关要求不低于450lx,照度均匀度不低于0.7；操作台上若设计局部照明，前排灯不应对后排学生视线产生直接炫光。 |
| 遮光 | 基本要求 | 窗户可装窗帘 |
| 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 通风换气 | 基本要求 | 1.窗户可以打开，定时通风。2.金工操作室、木工操作室、烹饪操作室、种植实践室、养殖实践室安装换气扇，定时通风。 |
| 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。 |
| 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个综合实践活动室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

1.3 功能室固定设施与布置

1.3.1 基本要求

（1）书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

（2）讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于645mm,高度宜为200mm。

（3）电源：功能室应考虑综合布线系统。功能室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。计算机用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。

（4）通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

（5）水源：各室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

（6）多媒体教学设备：功能室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。

（7）教学屏幕：功能室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3.2 功能室布置

（1）功能室第一排操作台的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排操作台的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。

（2）功能室操作台间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于900mm。

（3）操作纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。

（4）功能室操作台端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于545mm。

（5）学校在进行各功能室布置时，应体现学科特点，有较高的文化品位，且有实践室的特点，满足教育教学要求。

1.3.3 各室功能

表1-2各室功能

| 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺实践室 | 利用各种材料开展折、贴、编、剪、绣、缝、塑等各类手工制作活动； | 学生操作台、作品展示区 | 操作台放置位置依需要而定 |
| 器材室 | 放置仪器、工具、设备、耗材等。 | 摆放工具柜，通风、防火、防盗、防潮等 | 器材柜要适用于存放各种器材 |
| 准备室 | 教师教学准备、仪器设备维修 | 网络接口，教师办公设备、管理用计算机。 | 与功能室相邻。 |
| 金木电工实践室 | 学会使用各种常用设备工具；利用各种材料设计、制作各种创意作品 | 学生操作台、工具柜、展示柜，动力电压配电到学生设计台、教师讲台配计算机，配电子多媒体设备、配水源一处，通风、防火、防盗设备。安装除尘设备。 | 学生操作台、展示柜可根据教室风格自行设计。 |
| 烹饪实践室 | 常用烹饪工具的认识和使用；学习制作各种家常菜肴 | 灶台、橱柜、防火器材；动力电压配电到学生设计台；大功率的排烟设备；配电到灶台；讲台配计算机，电子多媒体设备、配水源4处，通风、防火、防盗设备。 | 灶台可根据教室设计风格自行安装 |
| 陶艺实践室 | 进行陶艺作品创意设计制作及烧制 | 陶艺工作台、水槽、作品展柜、动力电压（三相电、380伏）配电到学生设计台、教师讲台配计算机，配电子多媒体设备、配水源4处，通风、防火、防盗设备。 | 教室位置阴面 |
| 种植养殖实践室 | 进行无土栽培、园艺及简单的种植、养殖等农业生产活动；体验现代种植、养殖技术。 | 种植架、工具柜；配水源4处，通风、防火、防盗设备。 | 教室应位于向光一面。也可利用楼道、校园等空间进行种植实践。 |
| 3D设计制作室 | 进行简单的3D作品的创意设计与制作 | 配电到学生设计台、设计台配3D打印机、计算机与教师机互连局域网，讲台配电子多媒体电子设备，配水源一处，通风、防火、防盗设备。 |  |

1.4 设备装备配置要求

1.4.1 工艺实践室

（1）环境设计要求：①功能室的门窗通风,采光好。②操作台建议按2列摆放。③ 符合“功能室建设环境的基本要求”。 ④ 悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-3工艺实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 教师讲台 | 预留多媒体设备(显示器,主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置。 | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 电源系统 | 电源：学生实践台、讲台设单相交流电（220v），设漏电过载保护 | 套 | 1 | 到演示台和学生操作台 |
| 6 | 教师操作台 | 防水电源2+3孔插座2个； | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 7 | 学生操作台 | 带照明灯,220V电源输出插座2、3孔2个 | 张 | 23 | 根据需求配置 |
| 8 | 学生凳 |  | 个 | 45 |  |
| 9 | 作品展示柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 10 | 教师座椅 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 水嘴及水槽 |  | 套 | 4 | 建议设置在教室的墙边 |

1.4.2器材室

（1）环境设计要求: ①器材室宜与准备室毗邻设置，以方便仪器的拿取、摆放。②悬挂（张贴）仪器管理使用制度等。 ③符合“功能室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备要求

表1-4 器材室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器工具柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 2 | 资料柜 |  | 个 | 1 | 根据需求配置 |

1.4.3准备室

（1）环境设计要求：①准备台上设计各种电源插座，室内有控制电源总开关、漏电保护器等。②准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学。

（2）设备装备要求

表1-5准备室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作台 | 根据需求配置 | 张 | 1 | 教师准备教学用具使用 |
| 3 | 仪器小车 |  | 辆 | 1 | 根据需求配置 |
| 4 | 工具柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 5 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工工具 | 套 | 1 | 组合套装各一套 |

1.4.4金木电工实践室

（1）环境设计要求：①教室位置可通风、有排风换气装置。②操作台建议按2列摆放。③符合“功能室建设环境的基本要求”。 ④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-6 金木电工实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师讲台 | 电源可控制学生电源，预留多媒体设备位置 | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 电源系统 | 学生实践台、讲台设单相交流电（220v）、设漏电过载保护 | 套 | 1 | 到演示台和学生操作台有排风换气装置 |
| 6 | 教师座椅 | 转靠椅 | 把 | 1 |  |
| 7 | 学生操作台 | 带照明灯,220V电源输出插座2、3孔2个 | 张 | 24 | 根据需求配置 |
| 8 | 学生凳 |  | 个 | 45 |  |
| 9 | 作品展示柜 | 950 ×450×1800mm | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 10 | 水嘴及水槽 | 三联鹅颈管水嘴，方形防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 2 | 教室合适位置 |
| 11 | 常用维修工具 | 金木、电工、木工工具 | 套 | 1 |  |

1.4.5烹饪实践室

（1）环境设计要求：①功能室可开窗通风，并安装排风设备。②橱柜建议设置2列4行摆放。③符合“功能室建设环境的基本要求”。 ④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-7 烹饪实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源系统 | 电源：学生操作台、讲台设单相交流电（220v），设漏电过载保护 | 套 | 1 | 到演示台和学生操作台 |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 学生操作台 |  | 张 | 23 | 根据需求配置 |
| 6 | 水嘴及水槽 | 三联鹅颈管水嘴，方形防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 8 | 教室合适位置 |
| 7 | 学生凳 | 钢木结构 | 个 | 45 | 可以叠放 |

1.4.6陶艺实践室

（1）环境设计要求：①功能室的不宜朝阳。②操作台建议按2列摆放。③符合“功能室建设环境的基本要求”。 ④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-8 陶艺实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 办公桌 |  | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 电源系统 | 学生实践台、讲台设单相交流电（220v），设漏电过载保护 | 套 | 1 | 到演示台和学生操作台 |
| 6 | 水嘴及水槽 |  | 套 | 4 | 教室合适位置 |
| 7 | 学生操作台 |  | 张 | 23 | 根据需求配置 |
| 8 | 作品展示柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 8 | 学生凳 |  | 个 | 45 |  |
| 9 | 教师座椅 |  | 把 | 1 |  |

1.4.7种植养殖实践室

（1）环境设计要求：①功能室朝阳，通风。②符合“功能室建设环境的基本要求”。 ③悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-9 种植养殖实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源系统 | 学生实践台、讲台设单相交流电（220v，设漏电过载保护。 | 套 | 1 | 到演示台和学生操作台 |
| 4 | 作品展示柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 5 | 水嘴及水槽 |  | 套 | 4 | 教室合适位置 |

1.4.8 3D设计制作室

（1）环境设计要求：①与相应的其它功能室毗邻设置，以方便教学和试验研究。②符合“功能室建设环境的基本要求”。③悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度、技术发展宣传画等。④教室环境做“3D设计个性化装修”营造气氛。

（2）设备装备要求

表1-10 3D设计制作室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师讲台 | 电源可控制学生电源；预留多媒体设备(显示器,主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置。 | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 主流配置、能满足3D设计要求。 | 台 | 1 | 教师讲台用 |
| 6 | 电源系统 | 学生设计台、讲台设单相交流电（220v）、三相四线（380V），设漏电过载保护 | 套 | 1 | 到演示台和学生实验桌 |
| 7 | 操作台 | 1200×700×760mm，带照明灯,220V电源输出插座2、3孔2个； | 张 | 23 | 根据需求配置 |
| 8 | 学生凳 | 钢木结构 | 个 | 45 |  |
| 9 | 作品展示柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 10 | 教师座椅 | 转靠椅 | 把 | 1 |  |
| 11 | 水嘴及水槽 |  | 套 | 2 | 宜设置在教室后墙 |

2 小学综合实践活动仪器配备标准

2.1 工艺实践室教学仪器配备标准

表2-1工艺实践室教学仪器配备标准

| 编号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 0 | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 视听 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00011 | 照相机 | 数码相机 | 台 | 1 | √ |  |  |  | D2001 |
| 1021 | 打印机 | 彩色激光 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 辆 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 81021 | 剪刀 | 15cm | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 刻纸刀 |  | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 81015 | 小锤 |  | 把 | 12 | √ |  | HB3252 |  |  |
|  | 镊子 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 |  | 套 | 12 | √ |  |  |  | J02011 |
|  | 垫板 | A3 | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 订书机 | 中型 | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 1003 | 塑料直尺 | 50cm | 把 | 12 | √ |  |  |  | J0002 |
| 20001 | 三角板 | 30cm | 套 | 45 | √ |  |  |  | W46001 |
|  | 夹子 | 不锈钢 | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 2005 | 手摇钻孔机 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  | J02010 |
| 81053 | 切纸刀 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81352 | 丁字尺 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 拷贝台 | 100×120cm | 张 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 碳化钩针 |  | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 不锈钢毛衣针 |  | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 缝合针 |  | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 防脱卡扣 |  | 个 | 90 | √ |  |  |  |  |
|  | U型钢剪刀 |  | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 拆线器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 麻花针 |  | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 绕线板 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 记号扣 |  | 个 | 90 | √ |  |  |  |  |
| 10009 | 皮尺 |  | 个 | 12 | √ |  | QB\T1519 |  | J00010 |
|  | 热熔胶枪 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
| 84539 | 多功能电动缝纫机 | 台式，针迹数不少于12种 | 台 | 23 | √ |  |  |  |  |
|  | 穿针器 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 顶针 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 穿带器 |  | 个 | 23 | √ |  |  |  |  |
|  | 拆线器 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 直头葫芦锥 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 划布轮 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 线头剪 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 蒸汽熨斗 | 家用 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 84541 | 裁剪 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 绷子 |  | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 全身模特架 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 包缝机 （锁边机） |  | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 锁眼机 |  | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 寸尺 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 挂衣架 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 衣服撑 | 木质 | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 烫凳 | 圆形 | 套 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 十字绣针 | 钝头绣花针 | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 建构拼装积木 | 盒装100块 | 盒 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 收纳盒 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 耗材 |  |  |  |  |  |  | 学年配置 |  |
|  | 十字绣白布 | 50×50cm\100×50cm | 块 | 各45 | √ |  |  |  |  |
|  | 水消笔 |  | 支 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 布用胶水 |  | 瓶 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 珠针 | 40支 | 盒 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 针扎 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 布匹 | 红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉 | 米 | 各12 | √ |  |  |  |  |
|  | 缝纫机针 |  | 包 | 23 | √ |  |  |  |  |
|  | 家用缝纫线套盒 |  | 盒 | 23 | √ |  |  | 缝制衣服 |  |
|  | 缝衣针 |  | 盒 | 23 | √ |  |  | 缝制衣服 |  |
|  | 宝塔线 |  | 轴 | 23 | √ |  |  | 每个包缝机5轴 |  |
|  | 划粉 |  | 盒 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | KT板 | 120×240×0.5cm | 张 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 彩色编制线（细） | 红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉 | 米 | 各45米 | √ |  |  |  |  |
|  | 彩色编织线（粗） | 红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉 | 米 | 各45米 | √ |  |  |  |  |
|  | 纸藤编织线 | 红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉 | 米 | 各45米 | √ |  |  |  |  |
|  | 麻线 | 红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉 | 米 | 各45米 | √ |  |  |  |  |
|  | 红宣纸 | 4尺 | 张 | 90 | √ |  |  |  |  |
|  | 彩色手工纸 | A4（100张） | 包 | 12 | √ |  |  |  |  |

2.2金木电工实践室教学仪器配备标准

| 表2-2金木电工实践室教学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单 位 | 数量 |  | 配备要求 |  |  | 执行标准代号 |  | 备 注 |  | 分类与代码 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 必配 |  | 选配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  | Z19001 |  |  |
|  | 器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型数控锣床 | 马达转速：20000转/分；电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 | 台 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型数控锯床 | 马达转速：20000转/分；电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。工作台：90mm ×90mm。 | 台 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型数控铣床 | 马达转速：20000转/分；输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/6W | 台 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型数控磨床 | 马达转速：20000转/分；输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W；工作台123 ×100mm。 | 台 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型数控钻床 | 马达转速：20000转/分；输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/6W | 台 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型数控车床 | 马达转速：20000转/分；电压/电流/功率/：12VDC/2A/6W | 台 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手持曲线锯 | 450W 220V | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂轮金属切割机 | 台式 | 台 | 1 |  |  |  | √ | GB/T 13960-92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手摇砂轮机 | 台式 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81029 | 台式虎钳 | 125mm | 把 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一字手推刨 | 9寸 | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81010 | 方港式木刨 | 18cm | 个 | 12 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81006 | 手摇钻 | 1\4英寸 | 个 | 2 |  | √ |  |  | QB\T 2210 |  |  |  |  |  |  |
| 81027 | 手电钻 |  | 个 | 2 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81008 | 框锯 | 450mm | 个 | 12 |  |  |  | √ | QB/T 242.3 |  |  |  | J86803 |  |  |
|  | 板锯 | 450mm | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 角尺 | 不锈钢 | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10005 | 卷尺 | 钢制 | 个 | 12 |  | √ |  |  | QB\T2443 |  |  |  | J00010 |  |  |
| 81310 | 羊角锤 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J87204 |  |  |
|  | 墨斗 | 手卷式 | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磨刀石 |  | 块 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81012 | 钢手锯 | 520mm | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J86607 |  |  |
|  | 窄平凿 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 麻花钻头 | (1-10)mm系列 | 套 | 2 |  | √ |  |  | GB/T6135.3 |  | 配套工具 |  |  |  |  |
|  | 圆凿 | 200mm×12mm | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木工开孔器 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  | 配套工具 |  |  |  |  |
| 81355 | 金属划线规 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81311 | 中扁锉 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81313 | 半圆锉 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81312 | 圆锉 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81314 | 方锉 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81018 | 三角锉 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81019 | 什锦锉 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J8622 |  |  |
| 10004 | 钢尺 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鲤鱼钳 | 6寸 | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81360 | 划针 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81020 | 活动扳手 | 6寸8寸10寸 | 把 | 各12 |  | √ |  |  | GB/T 4440 |  |  |  | J86403 |  |  |
| 81306 | 扳手板牙 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  | GB/T 20328 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呆扳手 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一字起 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十字起 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜丝刷 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  | HB 3252 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属铁皮剪 | 8寸 | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J86801 |  |  |
| 81117 | 橡皮锤 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81352 | 丁字尺 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J86806 |  |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J86806 |  |  |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04002 | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A | 个 | 23 |  | √ |  |  | JY 0374 |  |  |  | J02402 |  |  |
| 04005 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档； 直流：1.5V～12V,2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 1 |  | √ |  |  | JY 0361 |  |  |  | J02409 |  |  |
| 04010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 24 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J02407 |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 12 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘胶带 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81004 | 尖嘴钳 | 6寸 8寸 | 把 | 各12 |  | √ |  |  | QB/T 2442.3 |  |  |  | J86803 |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 16 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J86802 |  |  |
| 81315 | 吸锡器 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内六方扳手 | 9件套 | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3M卷尺 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 美工刀片 | 大号 | 盒 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 美工刀 | 大号 | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精密螺丝刀 | 常用 | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 万用表 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81024 | 电烙铁 | 外热220V 100W | 把 | 各12 |  | √ |  |  | QB/T 2567 |  | 含烙铁架 |  | J86882 |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  | GB/T 1214.2 |  |  |  | J00005 |  |  |
| 80102 | 电子元件 |  | 套 | 12 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J2480 |  |  |
| 80104 | 家庭电路器材 |  | 套 | 12 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82002 | 护袖 | 防油 | 双 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J30041 |  |  |
| 82006 | 手套 | 防油（小、中号） | 双 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  |  | J30045 |  |  |
|  | 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学年配置 |  |  |  |  |
| 82006 | 手套 | 棉线 | 双 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木工笔 |  | 支 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶水 |  | 瓶 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊锡丝 |  | 克 | 450克 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池 | 1#、5#、7# | 节 | 80 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁丝 | φ2mm × 1、φ3mm × 1、φ4mm ×1 | 米 | 各13 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌板白铁皮 | 2000×1000×1mm | 张 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢锯条 | 12寸24齿 | 根 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝板 | 1.0×1220×2440mm ，1.5×1220×2441mm | 张 | 各5 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三合板 | 1.2m×2.4m×3mm | 张 | 13 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂纸 | 400＼ 600 | 张 | 各45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方木条 |  | 根 | 10 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 烹饪实践室器材设备配备标准 表2-3烹饪实践室器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 |  |  | 单 位 |  | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 |  | 备注 |  | 分类与代码 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |  |  |  |
| 545 | 教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54501 | 技术挂图 | 安全用火、用电、炊具的使用 |  |  | 套 |  | 1 | √ |  |  |  | 教学挂图 |  |  |  |
|  | 器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2091 | 电烤箱 | 30L，1450W 卧式 |  |  | 台 |  | 2 | √ |  | QB/T 1240 |  |  |  |  |  |
| 02086 | 电冰箱 |  |  |  | 台 |  | 1 |  | √ | GB/T 8059.2 |  |  |  | J86860 |  |
| 2085 | 微波炉 | 20L， 700W |  |  | 台 |  | 2 | √ |  | HJBZ 24 |  |  |  |  |  |
|  | 电磁炉 |  |  |  | 台 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灶台（双开门橱柜） |  |  |  | 个 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油烟机 |  |  |  | 台 |  | 若干 |  | √ |  |  | 按需配置 |  |  |  |
|  | 消毒柜 | 家用 |  |  | 台 |  | 2 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炊具 | 锅铲、汤勺、饭勺、漏勺 |  |  | 套 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 菜板 | 45cm×30cm×2cm |  |  | 个 |  | 24 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 菜刀 | 水果刀、厨房剪、磨刀棒、小厨刀、切片刀 |  |  | 套 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炒锅 | Φ30cm |  |  | 口 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸锅 | Φ28cm |  |  | 口 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 榨汁机 | 300W |  |  | 台 |  | 2 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刨菜器 |  |  |  | 个 |  | 13 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面杖 | 27cm |  |  | 个 |  | 24 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调羹 |  |  |  | 个 |  | 45 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小汤盆 | 24cm |  |  | 个 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碟子 | 6寸 |  |  | 个 |  | 45 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗菜盆 | 直径25cm |  |  | 个 |  | 24 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调味壶 | 酱油、醋、食用油等 |  |  | 套 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调味盒 | 家用 |  |  | 套 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脸盆 |  |  |  | 个 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皂盒 |  |  |  | 块 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碗 | 直径16cm |  |  | 个 |  | 45 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽 |  |  |  | 个 |  | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  |  |  | 双 |  | 45 | √ |  |  |  |  |  | J30044 |  |
|  | 围裙 |  |  |  | 个 |  | 45 | √ |  |  |  |  |  |  |  |

2.4陶艺实践室器材设备配备标准

表2-4陶艺实践室器材设备配备标准

| 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备 注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
|  | 陶艺转盘 | 铸铁 , 直径26cm | 台 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 2091 | 电烤箱 | 1450W， 30L，卧式 | 台 | 2 | √ |  | QB/T 1240 |  |  |
|  | 拉柸机 | 机电一体化传动，宽带变频技术调速；注塑分体水盆；铝合金盘面，直径300mm | 台 | 12 | √ |  |  |  | J |
|  | 带状扁丝刀 |  | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |
| W20451 | 泥工工具 | 雕刻刀6把 | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 木刮板 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 泥拍板 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 擀泥棒 |  | 根 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 铝棒穿针器 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 环形扁丝刀 |  | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 切泥绳 |  | 根 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 不锈钢刮片 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 吸水海绵 |  | 块 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 喷壶 | 200ml | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 围裙 |  | 件 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 塑料盆 | 直径30mm | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 修坯刀 |  | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 打孔器 |  | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 热熔胶枪 | 220V 100W 配∮11mm 胶棒 | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 气泵 | 1.5KW, 进气量0.106m3/min | 台 | 1 |  | √ |  | 瓷器上釉 |  |
|  | 喷釉壶 | 不锈钢 100ML 200ML | 个 | 各12 | √ |  |  | 瓷器上釉 |  |
|  | 练泥机 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 电动泥条机 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 水洗式无尘施釉机 | 防护罩；主轴转速为数码调频调速0-300转/分 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 陶艺升降工作台 |  | 各 | 12 |  | √ |  |  |  |
|  | 泥板机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 中温电窑 | 360×600×680mm，容积：0.15立方米，电压:220V 功率:4KW | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 电动搅拌器 | 手持 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 吹风机 | 2000W | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 毛笔 | 羊毫 | 支 | 90 | √ |  |  |  |  |
|  | 勾线笔 | 毛笔 | 支 | 90 | √ |  |  |  |  |
|  | 收纳箱 | 塑料 | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 托泥板 | 50cm×60cm（木制） | 块 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 耗材 |  |  |  |  |  |  | 学年配置 |  |
|  | 彩色软陶泥 | 24色 | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 中白陶泥 | 500克 | 包 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 高白陶泥 | 500克 | 包 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 超轻质黏土 | 24色 | 套 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 瓷釉 | 透明釉、彩釉、白釉 | 千克 | 各10 |  | √ |  |  |  |
|  | 石膏 | 高强石膏 | 袋 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 抹布 |  | 块 | 23 | √ |  |  |  |  |
|  | 火胶棒 | 直径1cm | 根 | 100 | √ |  |  |  |  |

| 2.5 种植养殖实践室教学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-5种植养殖实践室教学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单 位 | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与 |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  | 代码 |
| 2020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 81119 | 小铲刀 |  | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 81112 | 修枝剪 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 水果刀 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 水桶 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 园艺工具 | 铲、耙、叉 | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 锹 |  | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 三齿耙 |  | 把 | 8 |  | √ |  |  |  |
|  | 镰刀 |  | 把 | 12 |  | √ |  |  |  |
|  | 喷雾器 | 3L | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 育种木盘 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 81109 | 花盆 |  | 个 | 90 | √ |  |  |  |  |
|  | 施肥车 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 水培蔬菜花卉组合种植槽 |  | 个 | 23 | √ |  |  |  |  |
|  | 双面水培种植架 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培育苗盘架 |  | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 气压喷水壶 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培珍珠岩 | 5千克 | 包 | 90 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培陶粒基质 |  | 包 | 23 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培营养土 | （蛭石）中粗 | 千克 | 90 | √ |  |  |  |  |
| 81107 | 鱼缸 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 氧气泵 | 2.5W | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 加热器 | 100W | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
| 81111 | 伸缩昆虫网 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  | J35852 |
| 13003 | 温度计 | 水银,红水0-50℃ 红水0-100℃ 红水0-20 | 个 | 12 | √ |  | JJG130 |  | J01303 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 塑料水箱 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 水草 | 蕨类/苔藓类 | 扎 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 莫斯片 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 昆虫捕捉器 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 水培花卉玻璃瓶 | 大、中、小号 | 个 | 各45 | √ |  |  |  |  |
|  | 饲养箱 |  | 个 | 23 | √ |  |  |  |  |

2.6  3D设计制作室教学仪器配备标准

| 表2-6 3D设计制作室教学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单 位 | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备 注 | 分类与代码 |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 0 | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 12 | √ |  |  |  | S02001 |
|  | 3D打印机 | 主流配置 | 台 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D打印笔 | 主流配置 | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
|  | 小型数控机床 |  | 台 | 2 | √ |  |  | 带刀具 |  |
|  | 小型数控铣床 |  | 台 | 2 | √ |  |  | 带刀具 |  |
|  | 激光切割机 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 3D扫描仪 | 主流配置 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 砂带抛光机 | 台式 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 砂轮机 | 台式 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 手摇砂轮机 | 台式 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 高度游标卡尺 |  | 个 | 12 |  | √ |  |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 200mm，0.02mm 数显 | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | T形尺 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 软尺 |  | 条 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 10004 | 钢直尺 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J00002 |
|  | 绘图板 | 3号图板 | 块 | 45 | √ |  |  |  |  |
|  | 绘图模板 | 曲线，椭圆，圆。 | 块 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 美工刀 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 圆规 |  | 个 | 12 | √ |  |  | 学生用 |  |
|  | 三角尺 | 30mm | 套 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 量角器 | 塑料 | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 分规 | 150mm 带翼 | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
| 810021 | 家用剪刀 |  | 把 | 12 | √ |  |  | 一般裁剪 |  |
|  | 线头剪 |  | 把 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D设计软件 | 3Dsmax，AutoCAD，3DMAX | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D教学挂图 | 打印技术流程,打印技术规范,打印效果渲染图,管理制度. | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D打印机耗材 | 1.75mm白色/红色/黄色/黑色/绿/粉等颜色 | kg/卷 | 各13 | √ |  |  |  |  |
|  | 防护面罩 |  | 个 | 45 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区小学（数学）装备标准

表1 宁夏小学教育技术装备（数学）指标及设置分类

| 序号 | 室别 | 每间使用面积(㎡) | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6班 | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 270人 | 540人 | 810人 | 1080人 | 1350人 | 1620人 |  |  |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 数学实验室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 数学仪器室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：⑴数学实验室和仪器室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为6个班、12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班45人设计。⑵设置分类科目提出了“必配”、“选配”，其中“必配”是学校装备建设应达到的最低要求，“选配”是在“必配”的基础上，为有较高装备能力的地区和学校提出的要求。⑶实验室和功能室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。学校数学仪器室根据需要可以酌情增加间数或面积。

1 数学实验室建设标准

1.1 建设基本要求

（1）地面：实验室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。数学实验室的地面应设地漏。

（2）门窗：应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。实验室的窗台适宜高度900mm-1000mm,实验室的窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

（3）墙面：实验室的三面墙应保证为实体、墙面平整，以便于情境布置。

（4）综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。实验室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建实验室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

（5）用电负荷：实验室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

1.2 环境要求

表1-1环境要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 实验台面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于500lx,照度均匀度不低于0.7。 |
| 3 | 供电 | 基本要求 | 安装漏电、过载和触电保护器，有可靠的接地保护。 |
| 4 | 遮光 | 基本要求 | 实验室应设遮光通风帘。实验室可设双层电动窗帘，里层为遮光通风帘，外层为彩色喷绘多种数学情境图。 |
| 5 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃～28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 6 | 通风换气 | 基本要求 | 实验室的换气次数应符合GB17226的有关要求，宜采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于0.15%；必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施：采用排风扇时，排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。 |
| 7 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值；实验废液应收集并进行委托处理，经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
| 8 | 安全 | 基本要求 | 应备有效的消防设施。每个数学实验室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

1.3 固定设施与布置

1.3.1基本要求

(1)书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

（2）讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

（3）电源：实验室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

（4）通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

1.3.2规划建议

（1）水源：应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

（2）多媒体教学设备：实验室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

（3）教学屏幕：实验室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3.3布置

（1）数学实验室和仪器室宜布置在同一层面。

（2）实验室第一排实验桌的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排实验桌的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。

（3）实验室两实验桌间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于900mm。

（4）实验纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。

（5）实验室实验桌端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。

（6）学校在进行实验室布置时，应结合学科特点，充分体现科学性、合理性、安全性。

1.3.4 数学实验室

数学实验是学生进行数学探究的重要方式，实验室则是学生学习和进行实验的主要场所，是数学探究学习的主要资源。因此，学校应高度重视数学实验室建设，配置必要的仪器和设备，确保每个学生都能进行实验探究活动；在保证实验安全、有序的前提下，条件较好的学校应向学生开放数学实验室，为学生自主地开展实验探究活动创造良好条件；要重视对数学教师和实验管理人员的培训，建立和健全科学、规范的数学实验室的管理体制；教学管理部门应定期对实验室建设进行检查和评估，以确保数学课程实施的顺利进行。

为课程内容提供演示实验、学生操作实验、数学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含数学实验室、仪器室等配套设施。

表1-2 各室功能

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数学实验室 | 进行演示实验、学生操作实验、开放探究实验的场地。 | 配网络到桌等。 | 实验桌放置位置以需要而定。 |
| 2 | 数学仪器室 | 存放仪器设备、各种模型等。 | 通风、防火、防盗设备。 | 与相应实验室相邻。 |

（1）环境设计要求：①实验室的窗宜为南向或东南布置。②第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于30°；最后一排实验桌的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm。③符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配置要求

表1-3设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 综合演示台 | 2400×700×1050mm | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 平板电脑 | 主流配置 | 台 | 45 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 6 | 显示设备 | 主流配置 | 套 | 1 | 不小于55英寸 |
| 7 | 电源、照明系统 |  | 套 | 1 | 到演示台和学生实验桌 |
| 8 | 学生实验桌 | 单人桌或双人桌或六人桌 | 张 | 6-45 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 9 | 学生凳 |  | 张 | 45 |  |
| 10 | 教师座椅 |  | 张 | 1 |  |
| 11 | 网络信息口 | 有线需配线到桌；无线需配路由器。 | 个 | 若干 |  |

注：（1）实验室应考虑综合布线系统。（2）计算机用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。

1.3.5数学仪器室

（1）环境设计要求：①仪器室宜与相应教室毗邻设置，以方便教学使用。②仪器室地面应铺设防潮砖。③符合“仪器室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备要求

表1-4 设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1000mm×500mm×2000mm | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 2 | 教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 3 | 仪器小车 |  | 辆 | 1 | 运送仪器设备用 |
| 4 | 准备台 |  | 套 | 1 | 根据需求配置 |
| 5 | 资料柜 | 兼设工具箱 | 个 | 若干 | 根据需求配置 |

2 小学数学教学仪器配备标准

表2 小学数学教学仪器配备标准（按每班45人的标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |
| 0 | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01012 | 计算器 |  | 台 | 45 | √ |  |  |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10007 | 软尺 | 长2000mm，宽12.5mm。 | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 10008 | 卷尺 | 长20m，宽12.5mm。 | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11006 | 托盘天平 | 演示用，500g,1g | 台 | 1 | √ |  |  |  |
| 11007 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 11019 | 弹簧度盘秤(台秤) | 最大称量5kg,最小秤量100g | 台 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 11023 | 弹簧秤 | 2.5kg | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12 | √ |  |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20001 | 三角板 | 演示用。60°、45°三角板各一。60°三角板的长直角边与45°三角板的斜边长度相等。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20002 | 圆规 | 适合在黑板上画圆，半径不小于40cm。一端附橡胶定位脚，另一端可夹白板笔和粉笔。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20004 | 量角器 | 量程范围：0°—180°。半圆直径量值为不小于500mm，厚度不小于8mm，最小刻度5mm。 | 个 | 3 | √ |  |  |  |
| 20501 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 | 12 | √ |  |  |  |
| 20505 | 标杆 | 标杆由圆形木杆和铁制锥尖组成，中间用套管连接。木杆长1600mm，直径Φ25mm,杆身有红，白相间的标志，间距约200mm。 | 支 | 30 | √ |  |  |  |
| 20506 | 测绳 | 50m。直径不小于Φ2mm,每1m卡有金属片，并标有数值，每5m有红色字标。 | 条 | 2-4 | √ |  |  |  |
| 20507 | 塑料球 | 三种颜色，每一种颜色10个，外径不小于15mm。配不透明袋 | 套 | 1 | √ |  |  |  |
| 20508 | 塑料小球 | 五种颜色，每一种颜色20个，外径不小于5mm。配不透明袋。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20509 | 计数片 | 圆形不小于φ15mm，正方形不小于15mm×15mm，正三角形边长不小于15mm。片厚不小于1mm | 套 | 45 | √ |  |  |  |
| 20509-1 | 计数片 | 演示用,磁性。圆形不小于φ40mm，正方形不小于40mm×40mm，正三角形边长不小于40mm。片厚不小于2mm。 | 套 | 4～8 | √ |  |  |  |
| 20510 | 竖式计数器 | 演示用，三档。外尺寸不小于200mm×90mm×60mm，两面印有相应的数位“个、十、百”。每档10个算珠。 | 个 | 4 | √ |  |  |  |
| 20511 | 竖式计数器 | 演示用，五档。外尺寸不小于200mm×90mm×60mm，两面印有相应的数位“个、十、百、千、万”。每档10个算珠。 | 个 | 4 | √ |  |  |  |
| 20512 | 竖式计数器 | 学生用，五档。尺寸不小于140mm×70mm×10mm，一面有相应的数位“个、十、百、千、万”。另一面有相应的数位“个、十分位、百分位、千分位、万分位”。每档位10个算珠，各档算球颜色不同。 | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20513 | 演示算盘 | 算盘档数17档，每档算珠分为上二下五，算珠颜色与框架和珠杆的颜色反差明显。每个算珠直径不少于Φ30mm,厚15 mm。有悬挂装置。 | 个 | 1 | √ |  |  |  |
| 20513-1 | 算盘 | 学生用。每档算珠分为上一下五。 | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20514 | 计数棒 | 演示用,具磁性。每棒直径5 mm，长度150mm，圆柱形。5种颜色，每种颜色20根。每10根一捆，共10捆。 | 套 | 4 | √ |  |  |  |
| 20515 | 计数棍 | 长度100mm，端面为六边形（边长2mm）小棒，5种颜色，每种颜色20根，每10根一捆，共10捆。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20516 | 钉板 | 演示用，390mm×590mm×12mm。配有4根彩色松紧绳圈。 | 套 | 4 | √ |  |  |  |
| 20518 | 钉板 | 规格140mm×140mm×4mm。配有4根彩色松紧绳圈。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20519 | 大型积木 | 木制。正方体棱长45mm，长方体长90mm、宽45mm、高20mm，特殊长方体长45mm，宽45mm，高20mm，大三棱柱60mm×60mm，高45mm，小三棱柱40mm×40mm，高45mm，圆柱体直径45mm，高45mm，半圆柱体直径45mm，高45mm，带半圆槽的长方体长90mm，宽45mm，高45mm，半圆槽直经45mm，高45mm。正方体不少于27块。总数不少于50块。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20520 | 塑料插接块 | 有3种颜色，每种20个。插接块棱长10mm×10mm×10mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20521 | 塑料连接链 | 有3种颜色，每种7个，形状为椭圆形。长轴40mm，短轴20mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20522 | 数字骰子 | 正方体，棱长为不小于12mm，每个侧面上有1-6个不同的数字。共3个。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20523 | 空白骰子 | 正方体，棱长不小于12mm。数量2个。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20524 | 数字转盘 | 盘面以圆心为中心，分0-9数字扇形区域。盘面直径不小于140mm，厚不小于2.5 mm。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20524-1 | 数字转盘 | 磁吸式，转盘以圆心为中心，分0-9数字扇形区域，盘面直经不小于400mm，厚不小于4.0 mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20525 | 色块转盘 | 学生用。盘面正面以圆心为中心，红、蓝、黄三色等份扇形块，反面红、蓝、黄三色不等份扇形块。直径不小于140mm，厚不小于2.5 mm。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20525-1 | 色块转盘 | 演示用，磁吸式。盘面正面以圆心为中心，红、蓝、黄三色等份扇形块，反面红、蓝、黄三色不等份扇形块。盘面直径不小于400mm，厚不小于4.0 mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20526 | 空白转盘 | 学生用。盘面能用可涂擦笔任意等份空白转盘上的色块比例。盘面直径不小于140mm，厚不小于2.5 mm。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20526-1 | 空白转盘 | 演示用，磁吸式。盘面能用可涂擦笔任意等份空白转盘上的色块比例。盘面直径不小于400mm，厚不小于4.0 mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20527 | 几何图形片 | 学生用。正方形边长30mm、长方形边长60mm×30mm、直角三角形两直角边长50mm×30mm、等边三角形边长30mm、平行四边形边长50mm×35mm、梯形上底30mm、下底60mm，高30mm，圆形直径30mm。图形片厚度不小于1.2mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20527-1 | 几何图形片 | 演示用，图形片具磁性。正方形边长100mm、长方形边长150mm×100mm、直角三角形两直角边长100mm×50mm、等边三角形边长100mm、平行四边形边长150mm×110mm、梯形上底100mm、下底200mm，高100mm，圆形直径100mm。图形片厚度不少于1.2mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20528 | 集合圈 | 折叠式。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20529 | 计数多层积木 | 10mm×10mm×10mm的正方体十个，100mm×10mm×10mm的长方体九个、 100mm×100mm×10mm的长方体九个。组成一个100mm×100mm×100mm的正方体。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20530 | 七巧板 | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20530-1 | 七巧板 | 七种颜色，所组成的正方形不小于270mm×270mm,厚不小于1.2mm。每片板具磁性。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20531 | 角操作材料 | 学生用，角边长不小于100mm。连接杆不少于2根。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20531-1 | 角操作材料 | 演示用，角边长不小于500mm。直经500mm。连接杆不少于2根。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20532 | 图形变换操作材料 | 学生用，材料厚不小于1.2mm。等腰梯形（两片）。平行四边形（两片）。直角三角形（两片）。能实验平移、对称、旋转等内容。 | 套 | 23～45 | √ |  |  |  |
| 20532-1 | 图形变换操作材料 | 演示用，材料厚不小于2mm，具磁性。等腰梯形（两片）。平行四边形（两片）。直角三角形（两片）。能实验平移、对称、旋转等内容。附有50mm单位长的方格图。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20533 | 面积测量器 | 透明，不小于100mm×100mm×0.3mm，每一粗格边长10mm,最小量值单位是5mm。 | 个 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 透明，正方形边长30mm，长方形边长60mm×30mm，直角三角形两直角边30mm×15mm，等腰三角形底边长30mm高30mm，平行四边形边45mm×33mm。梯形上底60mm下底60mm高30mm，圆形（扇形块16片、半径30mm)。厚度不小于1.2mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20534-1 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 演示用，具磁性。正方形边长100mm，长方形边长150mm×100mm，直角三角形两直角边100mm×50mm，等腰三角形底边长100mm高100mm，平行四边形边150mm×110mm。梯形上底100mm下底200mm高100mm，圆形（扇形块16片、两种颜色，半径100mm)。厚度不小于1.2mm。附有50mm单位长的方格图。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20535 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 透明圆柱（每20mm高设有刻度线）圆锥体直径Φ60mm高60mm。不透明圆柱体由16等分扇形块组成，每块8个，所组成的圆柱体直径Φ60mm，高60mm。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20535-1 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 透明圆柱（每50mm高设有刻度线）圆锥体直径Φ100mm高150mm。不透明圆柱体由16等分扇形块组成，每块8个，组成的圆柱体直径Φ100mm，高150mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20536 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 | 4 | √ |  |  |  |
| 20537 | 分数片 | 1~12等分。共12片。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20538 | 计数彩条 | 5种颜色，每种各20条。每条长100mm，宽10mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 20539 | 塑料量杯 | 透明、圆柱形，2L。 | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20540 | 塑料量杯 | 透明、棱柱形，1.5L。 | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20541 | 塑料量杯 | 透明、水杯形，1L。 | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 20542 | 小学低年级数学磁性教具 | 应满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20543 | 小学中年级数学磁性教具 | 应满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20544 | 小学高年级数学磁性教具 | 应满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20545 | 小学数学综合磁性教具 | 符合新课标及教材的要求 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20546 | 小学数学低年级学具盒 | 应满足新课标及教材的要求 | 套 | 45 | √ |  | B10045 |  |
| 20547 | 小学数学中年级学具盒 | 应满足新课标及教材的要求 | 套 | 45 | √ |  | B10040 |  |
| 20548 | 小学数学高年级学具盒 | 应满足新课标及教材的要求 | 套 | 45 | √ |  | B10051 |  |
| 20549 | 体积单位演示器 | 1立方分米，1立方厘米，1立方米 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20550 | 容量单位演示器 | 透明正方体棱长100mm，一面印有100ml-1000ml刻度 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20551 | 三角形角度和演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20552 | 分数计算及乘除法演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20553 | 周长演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 20554 | 相遇问题演示器 |  | 套 | 2 | √ |  | B10002 |  |
| 20555 | 小数点位移演示器 |  | 套 | 2 | √ |  | D10007 |  |
| 20556 | 分数问题演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 数学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30501 | 钟表模型 | 演示用，两针，非联动，12时表示。表盘直径不小于Φ250mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30502 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示。表盘直径不小于Φ250mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30503 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，24时表示。表盘直径不小于Φ250mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30504 | 钟表模型 | 学生用、两针，非联动,12时表示。表盘直径不小于Φ100mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 30505 | 钟表模型 | 学生用、三针，联动。表盘直径不小于Φ100mm。 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 30506 | 小学几何形体模型 | 整体式，含长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等。其大小不小于：长方体(一般形状的棱长尺寸140mm×100mm×60mm,特殊形状的棱长100mm×100mm×50mm ).正方体棱长100mm.实心圆柱直径60mm,高100mm.空心圆柱外直径100mm,内直径60mm,高100mm.圆锥体(等底等高；直径和高100mm，.等底不等高；底直径60mm,高100mm和80mm，等高不等底；高100mm.直径60mm和100mm),球直径100mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30506 | 小学几何形体模型 | 框架式。由冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成，正方体棱长165mm、长方体棱长235mm×155mm×115mm、圆柱圆锥直径150mm,高度200mm，球直径160mm。圆柱、圆锥、球设制有旋转轴和旋转面，能形象演示圆柱、圆锥和球的形成。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30507 | 厘米立方块 | 颜色不少于2种，每块大小10mm×10mm×10mm,共30个(每种颜色各15个)。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 30507-1 | 厘米立方块 | 演示用。颜色不少于5种，每块大小25mm×25mm×25mm,共100个(每种颜色各20个)。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30508 | 小学几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体。长方体展开长100mm,宽60mm,高30mm.正方体展开边长60mm.圆柱体展开直径60mm,高70mm。各表面采用不同颜色。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 30508－1 | 小学几何形体表面积展开模型 | 演示用。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30510 | 小学几何体截面模型 | 整体式。演示模型至少包括正方体（截面为三角形、四边形【正方形、长方形、梯形】、五边形和六边形）。圆柱（截面为长方形），圆锥（截面为等腰三角形）。球（截面为圆）。截面处带磁性。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30511 | 分米立方块 | 棱长为1dm的正方体。 | 套 | 2 | √ |  |  |  |
| 30512 | 人民币教具模型 | 学生版 | 套 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 50051 | 物品卡片 | 购物游戏用。铜版纸厚0.3mm，彩色胶印，长宽90mm×55mm，由书包、三角板、玩具，饮料，体育器材，日用品，衣服，鞋子，人民币等图案组成，不少于40张。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 503 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50355 | 小学数学微课 | 6个年级 | 套 | 1 |  | √ |  |  |
| 8 | 其他实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁性小黑板 |  | 个 | 12-23 | √ |  |  |  |
|  | 磁性圆片 | 双面磁性 | 个 | 45 | √ |  |  |  |
| 81032 | 剪刀 | 塑料剪刀 | 把 | 23-45 | √ |  |  |  |
| 81251 | 圆柱形塑料杯 | 透明，直径80mm，高110mm，壁厚1.2mm，500ml，每50ml为数字刻度值。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 81252 | 方形塑料杯 | 透明，边长75mm，高100mm，壁厚1.2mm，500ml，每50ml为数字刻度值。 | 套 | 12-23 | √ |  |  |  |
| 81253 | 指南针 |  | 个 | 适量 |  | √ |  |  |
| 81254 | 围棋 |  | 副 | 适量 |  | √ |  |  |
| 81255 | 魔方 | 正方体 | 个 | 适量 |  | √ |  |  |
| 81256 | 白卡纸 | 带四方格、双面胶、线绳、细沙等 | 张 | 适量 |  | √ |  |  |
| 81257 | 方格纸 |  | 张 | 适量 |  | √ |  |  |
| 81258 | 黑板贴 |  | 套 | 适量 |  | √ |  |  |
| 81259 | 扑克牌 |  | 副 | 适量 |  | √ |  |  |

宁夏回族自治区小学（音乐、舞蹈）装备标准

表1 宁夏小学教育技术装备（音乐、舞蹈）指标及设置分类

| 序号 | 室 别 | 每间使 用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 音乐教室 | 98 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 2 | 器乐教室 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 3 | 合唱教室 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 与音乐教室兼顾 |
| 4 | 键盘教室 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 与器乐演奏室兼顾 |
| 5 | 数字化音乐教室 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 音乐器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 舞蹈教室 | 136 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 8 | 舞蹈器材室 | 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：（1）音乐、舞蹈室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为 6个班、12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班 45人设计。（2）设置分类科目提出了“必配”、 “选配”，其中“必配”是学校装备建设应达到的最低要求， “选配”是在“必配”的基础上，为有较高装备能力的地区和学校提出的要求。（3）选配内容，教学条件好的学校可单独设置，教学条件不足者可与相应的功能室兼顾。

1 小学音乐、舞蹈功能室建设

1.1 音乐、舞蹈功能室建设环境基本要求

（1）地面：各功能室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘、耐磨、防滑、易清洁。其中，舞蹈排练室的地面应铺设龙骨实木地板或舞蹈专用地胶防滑地板，以保证师生的安全。

（2）门窗：各功能室应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。功能室的窗台适宜高度900mm-1000mm,功能室的窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

（3）综合布线系统：室内有电源、水源的应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建功能室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

（4）用电负荷：以教育部《实验室设备--电源》为标准，配置供电指标。各功能室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

（5）室内环境要求

表1-1室内环境要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 应保证各教室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。各功能室应至少有一个向阳的窗户。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 电子琴、钢琴、乐谱架、课桌等台面的平均照度应符合GB50034的有关要求，不低于300Lx，其照度均匀度不低于0.7；灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm,不宜用裸灯.各功能室书写板面（多媒体教学触控一体机、五线谱黑板）的平均照度应符合GB50034的有关要求，不低于500Lx,照度均匀度不低于0.7；舞蹈排练室应安装灯光强度和光色的调节功能装置，室内无可见炫光。 |
| 3 | 遮光 | 基本要求 | 窗户可装窗帘；舞蹈排练室应设遮光通风帘。 |
| 4 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求，必须设置采暖和降温设施以达到16℃--28℃的标准要求。 |
| 5 | 通风换气 | 基本要求 | 采用自然通风和排气扇强制排风两种通风方式，使室内二氧化碳浓度低于0.15%；采用排气扇排风的功能室，换气次数应符合GB17226的有关要求，不低于4次/时，必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施；采用排风扇时，排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。 |
| 6 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建功能室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。 |
| 7 | 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个功能室应分别按标准设置灭火装置。 同时，各功能室窗户应安全、防盗。 |

1.2 室内固定设施与布置

（1）基本要求

①书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

②讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

③电源：功能室用电线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

（2）规划建议

①通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

②多媒体教学设备：功能室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

③教学屏幕：功能室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3 功能室的布置

（1）音乐、舞蹈各功能室设置在同一层面的同一区域，以方便教学活动。同时，除了器材存放室，其它功能室要有一面向阳，以便于采光和通风。（2）功能室第一排台面前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。（3）功能室纵向走道的净距离：双人单侧不应小于600mm；四人双侧不应小于900mm。（4）功能室台面侧沿与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。（5）学校在进行功能室布置时，应结合各功能室的要求和学科特点，充分体现科学性、合理性、安全性、艺术性。

1.4 小学音乐、舞蹈功能室建设标准要求

音乐、舞蹈教学及艺术实践活动，是基础教育的重要组成部分，是对学生进行美育教育的主要途径。因此，学校应高度重视音乐、舞蹈功能室建设，配置必要的专业设备，确保每个学生都能进行音乐、舞蹈的有效学习和探究活动； 要重视对音乐、舞蹈教师和功能室管理人员的培训，建立和健全科学、规范的音乐、舞蹈功能室管理体制；教学管理部门应定期对功能室建设进行检查和评估，以确保音乐、舞蹈教学及艺术实践活动实施的顺利进行。

音乐、舞蹈功能室，就是要为课程内容提供教学活动的场所，并为开放式探究活动提供方便。它包括音乐、舞蹈教学的相关教室、器材室和辅助设施，以及教师办公室和室外的作品展示等配套设施。

表1-2 各室功能

| 序号 | 功能名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐教室 | 进行音乐教学、开放探究实践的场地 | 配电到室、应配音视频设备、独立音响、信息端口等 | 音乐凳放置位置以需要而定。 |
| 2 | 舞蹈排练室 | 进行舞蹈教学、开放探究实践的场地 | 配电到室、可配音视频设备、独立音响、信息端口等 | 灯光强度和光色可调节 |
| 3 | 器乐演奏室 | 为器乐教学提供场所，同时兼顾器乐排练与表演的功能 | 配电到室、可配音视频设备、独立音响、信息端口等 | 学生座椅和乐谱架置放位置以需要而定 |
| 4 | 合唱排练室 | 为合唱的排练与欣赏提供场所 | 配电到室、可配音视频设备、独立音响、信息端口等 | 选配（若与音乐教室兼顾的学校，合唱设施必须达到合唱教学的要求） |
| 5 | 键盘教室 | 以键盘教学为主要功能，为学生提供更为广阔的音乐学习舞台 | 配电到室、可配音视频设备、独立音响、信息端口等 | 选配（若与音乐教室兼顾的学校，键盘设施必须达到键盘教学要求） |
| 6 | 音乐器材室 | 存放音乐器材、服装、设备等 | 通风、防火、防潮、防尘、防蛀、防盗，配电到室 | 与相应的音乐室相邻 |
| 7 | 舞蹈器材室 | 存放舞蹈器材、服装、设备等 | 通风、防火、防潮、防尘、防蛀、防盗，配电到室 | 与相应的舞蹈室相邻 |
| 8 | 数字化音乐教室 | 视频展示台、主控操作台等 | 通风、防火、防潮、防尘、防蛀、防盗，配电到室 | 与相应的音乐室相邻 |

1.4.1 音乐教室

（1）设计要求

①教室四面墙上应设有电源插座，安装科学规范。②音乐教室应设在不干扰其它教学活动的地方，并装有室内吸音、隔音设施。③音乐教室与舞蹈教室、器乐演奏室、器材室等应自成一区，以方便教学活动。④音乐教室的设计要兼顾教学和排练的功能要求。学生桌椅及器材橱柜标准统一、美观实用，材料符合环保要求，能满足学生学习及存放器材的需要。教室内有防潮、防盗、防火等安全设施。⑤符合功能室建设环境的基本要求。

（2）音乐教室装备标准

表1-3音乐教室装备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 含琴凳、琴套 |
| 2 | 电钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 含琴凳、琴套、琴架 |
| 3 | 电子琴 | 61键 | 架 | 1 | 含琴凳、琴套、琴架 |
| 4 | 计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 音乐教学软件 |  | 套 | 1 | 适合教学发展要求 |
| 6 | 多媒体教学设备 |  | 台 | 1 | 选配 |
| 7 | 录音机 | 有USB接口,能播放磁带、CD、U盘等音乐文件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 折叠式学生座椅 | 高≧300㎜，宽≧400㎜ | 张 | 若干 | 不固定位置 |
| 9 | 节拍器 | 机械式、电子式 | 个 | 1 |  |
| 10 | 教材配套音像资料及挂图 | 音乐 | 套 | 1 | 1至6年级 |
| 11 | 五线谱教学电教板 |  | 块 | 1 |  |
| 12 | 讲桌 |  | 张 | 1 |  |
| 13 | 器材柜 |  | 个 |  | 根据需求配置 |
| 14 | 音响 | 立体式专用教学音箱50W | 套 | 1 |  |
| 15 | CD卡座一体机 |  | 台 | 1 |  |

1.4.2 舞蹈排练室

⑴设计要求

①教室四面墙上应设有电源插座，安装科学规范。②舞蹈教室要配备灯光系统，并合乎舞蹈教学和排练的光色调节要求。同时，窗户上应有相应的遮光布。舞蹈教室内应有防潮、防盗、防火等安全设施。③舞蹈教室应设在不干扰其它教学活动的地方，并装有室内吸音、隔音设施。④舞蹈教室要与舞蹈排练厅兼顾，舞蹈教室应与音乐教室、音乐演奏室、及音乐、舞蹈器材室等自成一区，以便教学和活动。⑤舞蹈教室要设置一面墙壁高度不小于2100㎜的壁镜和四面墙壁高度不小于800㎜的升降练功木质把杆，把杆与墙壁的距离不小于400㎜，舞蹈教室的地面要铺设龙骨实木地板或舞蹈专用地胶地板，结实耐用。地板上面要铺设一层环保塑胶软垫，以方便师生的教学、练功、排练之用。⑥符合实验室建设环境的基本要求。

⑵舞蹈排练室装备标准

表1-4舞蹈排练室装备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 把杆 | 距墙壁400㎜ | 付 | 1 | 可升降 |
| 2 | 墙镜 | 高2100㎜，镶在墙上。 | 面 | 1 |  |
| 3 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 含琴凳、琴套 |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 |  |
| 5 | 多媒体教学设备 | 主流配置 | 台 | 1 | 选配 |
| 6 | 舞蹈教学软件 |  | 套 | 1 | 适合教学要求 |
| 7 | 木质地板或舞蹈专用地胶 | 三层，实木。 | 室 | 1 | 环保 |
| 8 | 音响设施 | 立体式专用教学音箱30W | 台 | 1 |  |
| 9 | 教材配套音像资料及挂图 | 舞蹈 | 套 | 1 | 1-6年级 |
| 10 | 衣物储存柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 11 | 器材柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |

1.4.3 器乐教学演奏室

⑴设计要求

①教室四面墙上应设有电源插座，安装科学规范。在照明方面，要求谱架面的平均照度不低于200Lx。②器乐教室应设在不干扰其它教学活动的地方，并装有室内吸音、隔音设施。③器乐教室与舞蹈教室、音乐教室、器材室等应自成一区，以方便教学活动。④器乐教室的设计要兼顾教学和排练的功能要求。学生座椅、乐谱架及器材橱柜标准统一、美观实用，材料符合环保要求，能满足学生学习及存放器材的需要。教室内有防潮、防盗、防火等安全设施。⑤符合“实验室建设环境的基本要求”

⑵器乐教学演奏室装备标准

表1-5器乐教学演奏室装备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢琴、电钢琴、电子合成器 |  | 架 | 若干 | 含琴凳、琴架、琴套 |
| 2 | 计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 多媒体教学设备 |  | 台 | 1 | 选配 |
| 4 | 音乐教学软件 |  | 套 | 1 | 适合教学要求 |
| 5 | 节拍器 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 手风琴 | 120贝司（四排簧） | 台 | 1 |  |
| 7 | 专业打击类乐器 | 民乐、西洋管弦乐、电声乐队 | 套 | 1 | 根据教学需要选用 |
| 8 | 指挥台 | 台阶组合式 | 组 | 1 | 据教学需要灵活组合、移动 |
| 9 | 竖笛 | 六孔或八孔 | 支 | 45 | 教学中可选用两种以上进行教学（学生自备），也可组建小乐队 |
| 10 | 口风琴 | 32键或37键 | 支 | 45 |  |
| 11 | 口琴 | 24孔复音口琴 | 支 | 45 |  |
| 12 | 葫芦丝 |  | 支 | 45 |  |
| 13 | 巴乌、陶笛 |  | 支 | 45 |  |
| 14 | 折叠式学生座椅 | 高≧300㎜，宽≧400㎜ | 张 | 45 | 不固定位置 |
| 15 | 乐谱架 | 高低可调 | 个 | 45 | 不固定位置 |
| 16 | 五线谱教学电教板 |  | 块 | 1 |  |
| 17 | 讲桌 |  | 张 | 1 |  |
| 18 | 教材配套音像资料挂图 | 音乐 | 套 | 1 | 1至6年级 |
| 19 | 器材柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 20 | 组合式音响 | 功放、音箱、调音台 | 套 |  |  |

1.4.4 合唱排练室

⑴设计要求

①教室四面墙上应设有二孔、三孔的电源插座，安装科学规范。②合唱排练室应设在不干扰其它教学活动的地方，并装有室内吸音、隔音设施。③合唱排练室与音乐教室、器乐教室、舞蹈教室和器材室等应自成一区，以方便教学活动。④合唱排练室的设计要兼顾教学和排练的功能要求。台阶式合唱排练台与指挥台可据教学需要灵活组合、移动，而且要标准统一、美观实用，材料符合环保要求。教室内有防潮、防盗、防火等安全设施。⑤符合“实验室建设环境的基本要求”

⑵合唱排练室装备标准

表1-6合唱排练室装备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥台及指挥棒 | 台阶组合式 | 组 | 1 | 可据教学需要灵活组合、移动 |
| 2 | 折叠移动式合唱排练台 | 台阶组合式 | 组 | 1 |  |
| 3 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 含琴凳、琴套 |
| 4 | 计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 多媒体教学设备 |  | 台 | 1 | 选配 |
| 6 | 合唱教学资料 | 音视频、合唱用书、合唱谱 | 套 | 1 | 适合教学发展要求 |
| 7 | 五线谱教学电教板 |  | 块 | 1 |  |
| 8 | 节拍器 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 讲桌 |  | 张 | 1 |  |
| 10 | 音响 | 功放、音箱、调音台 | 套 | 1 |  |
| 11 | 器材柜 |  | 个 | 若干 |  |

1.4.5 键盘教室

⑴设计要求

①教室四面墙上应设有电源插座，安装科学规范。在照明方面，要求谱架面的平均照度不低于200Lx。

②键盘教室应设在不干扰其它教学活动的地方，并装有室内吸音、隔音设施。

③键盘教室与音乐教室、器乐教室、舞蹈教室和器材室等应自成一区，以方便教学活动。

④键盘教室的设计要兼顾教学和排练的功能要求。电子琴（或电钢琴）、琴凳及器材橱柜要标准统一、美观实用，材料符合环保要求。教室内有防潮、防盗、防火等安全设施。

⑤符合“实验室建设环境的基本要求”

⑵键盘教室装备标准

表1-7 键盘教室装备标准

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 含琴凳琴套（教师用） |
| 2 | 电子琴（电钢琴） | 61键的电子琴或88键的电钢琴 | 架 | 若干 | 含耳麦琴登 |
| 3 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多媒体教学设备 | 主流配置 | 台 | 1 | 选配 |
| 5 | 音响 | 功放、音箱、调音台 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音乐键盘教学软件 |  | 套 | 1 | 适合教学要求 |
| 7 | 五线谱教学电教板 |  | 块 | 1 |  |
| 8 | 节拍器 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 器材柜 |  | 个 | 若干 |  |

1.4.6 数字化音乐教室

⑴设计要求

①教室四面墙上应设有电源插座，安装科学规范。

②教室应设在不干扰其它教学活动的地方，并装有室内吸音、隔音设施。

③数字化音乐教室应与音乐教室、舞蹈教室、器乐演奏室、器材室等应自成一区，以方便教学活动。

④数字化音乐教室的设计要兼顾教学和排练的功能要求。学生桌椅及器材橱柜标准统一、美观实用，材料符合环保要求，能满足学生学习及存放器材的需要。教室内有防潮、防盗、防火等安全设施。

⑤符合功能室建设环境的基本要求。

⑵数字化音乐教室音乐教室

表1-8数字化音乐教室

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频展示台 | 主流配置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 多媒体教学设备 | 支持简谱、五线谱的书写、声音播放和编辑、输出和打印,能显示教学所需的乐谱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 音乐教学互动平台 | 支持简谱、五线谱的书写、声音播放和编辑、输出和打印,能显示教学所需的乐谱 | 套 | 1 |  |
| 4 | MIDI作曲系统 | 带MIDI接口的各种电声乐器，如电子合成器、电子琴、电钢琴等以及电脑、音箱等辅助设备。 | 套 | 1 |  |
| 5 | MIDI键盘 | 61键键盘控制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 演示摄像机 | 光学成像仪；高清成像，高速自动对焦，自动电子快门 | 台 | 1 |  |
| 7 | 有源音箱 | 200W | 套 | 1 |  |
| 8 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 含琴凳、琴套 |
| 9 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 节拍器 | 机械式 | 个 | 1 |  |
| 11 | 音乐教学软件 | 需具备中小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 | 套 | 1 |  |
| 12 | 音乐欣赏教学影像库 | 应为国家正式出版物 | 套 | 1 |  |

1.4.7 器材存放室

⑴设计要求

音乐、舞蹈器材室要求分开设计，要与音乐、舞蹈教室相毗邻。小学音乐、舞蹈教学器材参照国家教育部颁发的《九年义务教育阶段小学音乐（舞蹈）教学器材配备目录》而配备，并根据新课程教学标准的要求，及时配备能满足现行教材所需要的音乐、舞蹈器材。特色学校可根据自身的要求，拓宽教学器材的配备渠道和种类，配备能满足学校发展需求的器材设备。

⑵音乐器材室装备要求

表1-9音乐器材室装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐教学挂图 |  | 套 | 若干 |  |
| 2 | 《全国学生音乐欣赏曲目库》、《全国中小学艺术展演音像资料》、《全国中小学教师优质课评比光盘》 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 教材配套音像资料 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 音乐橱柜 |  | 组 | 若干 | 根据需要安装 |
| 5 | 乐器架 |  | 副 | 若干 | 根据需要安装 |
| 6 | 打击乐器 |  | 套 | 1 | 选配 |
| 7 | 管弦乐乐器（西洋） |  | 套 | 1 | 选配 |
| 8 | 民族乐器 |  | 套 | 1 | 选配 |

⑶舞蹈器材室装备要求

表1-10 舞蹈器材室装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋柜 |  | 组 |  | 根据需求配置 |
| 2 | 服装橱柜 |  | 组 |  |  |
| 3 | 化妆台 |  | 组 |  |  |
| 4 | 资料厨 |  | 组 |  |  |
| 5 | 器材柜 |  | 组 |  |  |

2 小学音乐器材配置标准

表2 小学音乐器材配备标准（按每班45人的标准的配备）

| 编号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配置要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音筒 | 8音一组 | 组 | 1月4日 |  | √ |  | 选一种音高乐器 | 30815300110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音条 | 铝制17音 | 块 | 7月14日 |  | √ |  |  | 30815300210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钟琴 | 钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音） | 套 | 1 |  | √ |  |  | 30815300310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00106 | 沙锤 | 木制 | 对 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815300410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙锤 | 椰壳制 | 对 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815300420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙筒 | 木制 | 对 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815300510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙蛋 | 木制 | 对 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815300610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00122 | 摇铃（串铃） | 5铃，7铃 | 对 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815301410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摇铃（串铃） |  | 对 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815301420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棒铃 | 21铃 | 对 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815301510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00121 | 双响筒 | 木制 | 副 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815300710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U00101 | 响板 | 木制 | 个 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815300810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 响棒 | 硬木制 | 副 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815300910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刮棒 | 木制 | 副 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815302510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北梆子 | 硬木制 | 副 | 1月4日 |  | √ |  |  | 30815301110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南梆子 | 红木制、枣木或其他硬木制 | 副 | 1月4日 |  | √ |  |  | 30815301210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00102 | 木鱼 | 硬木制，7音一组 | 套 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815301320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U00105 | 铃鼓 | 木框，铜钹，羊皮鼓面 | 套 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815303010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00104 | 三角铁 | 钢制，三件一套 | 套 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815301710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00103 | 碰铃 | 黄铜制，系绳 | 副 | 6月8日 | √ |  |  |  | 30815301810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棒钟 | 黄铜制，带棒 | 副 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815301910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扁鼓 | 圆形，木框，两面蒙羊皮 | 个 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815303110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U00108 | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面 | 个 | 1月4日 | √ |  |  |  | 30815303210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中虎音锣 | 铜制 | 个 | 1月4日 |  | √ |  |  | 30815302010 |
| U00114 | 大锣 | 铜制 | 个 | 1月4日 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00107 | 小锣 | 铜制 | 个 | 1月4日 | √ |  |  |  | 30815302210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铙 | 铜制 | 副 | 1月4日 | √ |  |  |  | 30815302310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U00109 | 钹 | 铜制，两面为一副 | 副 | 1月4日 | √ |  |  |  | 30815302410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口风琴 | 32键 | 个 | 45 |  | √ | QB/T 2740-2014 |  | 30815400810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口风琴 | 37键 | 个 | 45 | √ |  | QB/T 2740-2014 |  | 30815400820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00026 | 竖笛 | 六孔，塑料 | 支 | 45 | √ |  | QB/T 4130-2010 |  | 30815202410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竖笛 | 六孔，木制 | 支 | 45 |  | √ | QB/T 4130-2010 |  | 30815202411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竖笛 | 八孔，塑料 | 支 | 45 | √ |  | QB/T 4130-2010 |  | 30815202420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竖笛 | 八孔，木制 | 支 | 45 |  | √ | QB/T 4130-2010 |  | 30815202421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00027 | 口琴 |  | 把 | 45 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陶笛 | 单管十二孔中音C调 | 个 | 45 |  | √ |  |  | 30815202510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 葫芦丝 | 中音C调 | 支 | 45 |  | √ |  |  | 30815202310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 葫芦丝 | 降B调 | 支 | 45 |  | √ |  |  | 30815202320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吉它 | 四弦 | 把 | 4月8日 |  | √ | QB/T 1153-2014 |  | 30815000710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吉它 | 六弦 | 把 | 4月8日 | √ |  | QB/T 1153-2014 |  | 30815000720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大军鼓 | 含鼓槌 | 个 | 4月8日 | √ |  |  |  | 30815303410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小军鼓 | 含鼓棒 | 个 | 4月8日 | √ |  |  |  | 30815303510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多音鼓 | 三鼓，带架 | 套 | 4月8日 | √ |  |  |  | 30815303610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多音鼓 | 四鼓，带架 | 套 | 4月8日 |  | √ |  |  | 30815303620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 笛子 |  | 支 | 4月8日 |  | √ | QB/T 1947.2-2012 |  | 30815201900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 笙 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1947.3-2012 |  | 30815202100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管子 |  | 支 | 1月4日 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00208 | 唢呐 |  | 支 | 1月4日 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箫 |  | 支 | 1月4日 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00028 | 排箫 |  | 支 | 1月4日 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埙 |  | 个 | 45 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口弦 |  | 个 | 45 |  | √ |  | 可选回族口弦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U00209 | 扬琴 |  | 台 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1949-2011 | 根据需求配置 | 30815100100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柳琴 |  | 把 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1948-2011 | 根据需求配置 | 30815100210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 琵琶 |  | 把 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1207.2-2011 | 根据需求配置 | 30815100300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中阮 |  | 把 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1207.4-2011 | 根据需求配置 | 30815100400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大阮 |  | 把 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1207.4-2011 | 根据需求配置 | 30815100500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 古筝 |  | 台 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1207.3-2011 | 根据需求配置 | 30815100600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 京胡 |  | 把 | 4月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板胡 |  | 把 | 4月8日 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高胡 |  | 把 | 4月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中胡 |  | 把 | 4月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二胡 |  | 把 | 4～8 |  | √ | QB/T 1207.8-2011 | 根据需求配置 | 30815000500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排鼓 | 五鼓（10音）一组， | 组 | 1月4日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815303310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长笛 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1658.2-2012 | 根据需求配置 | 30815200100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单簧管 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T1658.3-2012 | 根据需求配置 | 30815200300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D40101 | 萨克斯 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1658.6-2012 | 根据需求配置 | 30815201800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆号 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1657.3-2012 | 根据需求配置 | 30815200800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小号 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1657.2-2012 | 根据需求配置 | 30815200400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长号 |  | 支 | 1月4日 |  | √ | QB/T 1657.4-2012 | 根据需求配置 | 30815200600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小提琴 |  | 把 | 8月12日 |  | √ | QB/T2167-2013 | 根据需求配置 | 30815000100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中提琴 |  | 把 | 4月8日 |  | √ | QB/T 4019-2010 | 根据需求配置 | 30815000200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大提琴 |  | 把 | 4月8日 |  | √ | QB/T 2587-2013 | 根据需求配置 | 30815000300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定音鼓 |  | 组 | 1月4日 |  | √ | QB/T4772-2014 | 根据需求配置 | 30815303710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爵士鼓 |  | 组 | 1月4日 |  | √ | QB/T2838-2014 | 根据需求配置 | 30815303810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 马头琴 | 琴框硬杂木，两面蒙皮。 | 把 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815000620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 芦笙 | 6管小芦笙 | 支 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815202210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卡巴撒 | 大号 | 个 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815301610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卡巴撒 | 小号 | 个 | 6月8日 |  | √ |  |  | 30815301630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蛙鸣筒 | 木制 | 副 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815301010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松香 | 特级 | 盒 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815600400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 琴弦 | 与乐器配套 | 套 | 6月8日 |  | √ | QB/T1817-2010 | 根据需求配置 | 30815600500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指甲及拨片 | 与乐器配套 | 套 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815600600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乐谱架 | 可折叠，便携式 | 个 | 45 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815600010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排练椅 | 硬椅面，可折叠 | 个 | 45 |  | √ |  | 根据需求配置 | 60303070001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苫布 | 有遮光防晒涂层 | 块 | 6月8日 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815600810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非洲鼓 |  | 个 | 20 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音束风铃 |  | 个 | 1月2日 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自制乐器材料 | 竹筒、皮筋、口杯等 | 组 | 20-30 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30815600700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏回族自治区小学（体育）装备标准

1 体育场馆设施建设

1.1 体育场馆（场地）设置标准

表1-1 体育场馆（场地）设置标准

| 序号 | 名称 | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 生均活动场地 | 6.5㎡ | ≥6.5㎡ | ≥6.5㎡ | ≥6.5㎡ | ≥6.5㎡ | ≥6.5㎡ | √ |  | 新建学校生均≥7.5㎡ |
| 2 | 跑道 | 200米 | 300米 | 300米 | 300米 | 300米 | 300米 | √ |  |  |
| 3 | 篮球场 | 1片 | 2片 | 3片 | 3片 | 4片 | 4片 | √ |  |  |
| 4 | 足球场 | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 | √ |  |  |
| 5 | 排球场 | 1片 | 1片 | 2片 | 2片 | 3片 | 3片 | √ |  |  |
| 6 | 室外乒乓球区 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 7 | 器材室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 体育馆 | 112m2 | 732m2 | 758m2 | 788m2 | 818m2 | 908m2 | √ |  |  |
| 9 | 体质测试室 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | √ |  |  |

说明：凡需铺设塑胶场地的须执行强制性国家标准 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求。

1.2 体育器材室标准

学校体育器材室建设以方便取放为原则，大小以满足器材摆放需要为原则，要干燥、通风，室内要配置器材架、器材橱（柜)等物品，要能满足所有体育运动器械的合理放置和使用。

1.3 体育器材标准

（1）凡是进入学校的体育器材设施，必须取得通过资质认定的专业质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。图书、挂图、音像制品应为国家正式出版物。软件应经软件产品登记和备案。

（2）体育器材所用的材料、外形和结构设计、主要零部件静负荷能力、稳定性、安全警示要求除应符合相应产品标准外，应分别符合“中华人民共和国教育行业标准 JY/T 0466―2015”中小学体育器材设施配备标准GB 19272-2011的5.2、5.3、5.4、5.5、5.6的规定。

（3）需要安装的体育器材设施应严格按照相应的国家标准或行业标准要求进行安装，同时应符合GB 19272-2011的5.7的规定。单杠、双杠、秋千、肋木、平梯、爬竿、爬绳等涉及上下运动弹跳或可能从空中跌落的器材，其跌落防护应符合GB 19272-2011的5.3.3。

（4）体育器材的安全使用寿命及疲劳性能、环保要求、表面质量、管理与维护应分别符合GB 19272-2011的5.8、5.9、5.10和第8章的规定。器材的标志和使用说明应符合GB 19272-2011的7.1.1、7.1.2、7.1.3的规定。

（5）鼓励学校增设或自制学生喜欢、新型的和具有民族性特征的体育器材设施，提倡学校体育教师自制安全、简易的器材，提倡学校因地制宜建设快乐体育园地。

2 体育器材配备标准

表1-2小学体育器材配备标准（按每班45人的标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 |  | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 便携式扩音器 |  | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 拉杆音箱 | 20806000902 |
|  | 扩音机 | 便携式 | 台 |  | 若干 | √ |  |  | 教师用 |  |
|  | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 |  | 12 | √ |  |  |  | 30814000110 |
|  | 软式接力棒 |  | 根 |  | 12 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 软式接力环 |  | 个 |  | 12 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 电子秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 块 |  | 若干 | √ |  | GB/T 22778-2008 |  | 30203000202 |
|  | 发令枪 |  | 把 |  | 2 | √ |  |  | 多发式 | 30814001910 |
|  | 起跑器 |  | 付 |  | 若干 | √ |  |  |  | 30814001710 |
|  | 计时台与终点裁判台 |  | 副 |  | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 发令台 |  | 个 |  | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 跑鞋 |  | 双 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式标志桶 | 高15cm-75cm，圆锥体状,放置平稳 | 个 |  | 12 | √ |  |  | 锥形 | 30814002810 |
|  | 标志物 | 高3cm-5cm，碗状，,放置平稳 | 个 |  | 12 | √ |  |  | 碗形 |  |
|  | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳 | 卷 |  | 2 | √ |  | QB/T 1519-2011 |  | 30201000902 |
|  | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳 | 卷 |  | 2 | √ |  | QB/T 1519-2011 |  | 30201000904 |
|  | 钢卷米尺 | 5m | 卷 |  | 若干 | √ |  |  | 教师用 |  |
|  | 垒球 | 圆周长195mm±10mm,质量80g±5g | 只 |  | 46 | √ |  | GB/T 19851.19-2007 |  | 30814305010 |
|  | 小沙包 | 帆布制作，约200g | 只 |  | 46 | √ |  |  |  | 30814601110 |
|  | 投掷数字锥 | 高260mm-300mm；圆锥状 | 只 |  | 12 | √ |  |  |  | 30814102310 |
|  | 投掷靶 | 铁框架，木靶面 | 只 |  | 12 | √ |  |  |  | 30814003010 |
|  | 彩色标志杆组合 | 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成 | 面 |  | 12 | √ |  |  |  | 30814102410 |
|  | 信号旗 | 红白旗 | 面 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 跳高架 | 立柱1600-2000mm；横杆托长60mm，宽40mm | 副 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.17-2007 |  | 30814000210 |
|  | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm | 块 |  | 2 | √ |  |  |  | 30814000310 |
|  | 横杆 |  | 根 |  | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式横杆 | 长3500mm，杆体直径25mm-30mm | 根 |  | 2 | √ |  |  |  | 30814102110 |
|  | 跳高丈量尺 | 2.5m | 根 |  | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 沙坑 | 3m×7m | 块 |  | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式练习跨拦架 | 长700-800mm，底板宽200mm-250mm，横板宽80mm-100mm | 付 |  | 12 | √ |  | GB/T 19851.16-2007 |  | 30814100110 |
|  | 橡胶实心球 | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,软性材料 | 只 |  | 23 | √ |  |  | 1Kg | 30814002940 |
|  | 铁环 | 直径约50cm，附特制的铁钩 | 副 |  | 46 | √ |  |  |  | 30814602810 |
|  | 体能训练绳梯 | 绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成 | 副 |  | 8 | √ |  |  |  | 30814102710 |
|  | 彩带软球 |  | 个 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 软式练习标枪 |  | 个 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 掷准练习标枪 |  | 个 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 数字圆跳垫 | 直径470mm,厚度5mm，每个垫子分别印有0-9数字； | 个 |  | 4 | √ |  |  |  | 30814101910 |
|  | 十字跳垫 |  | 个 |  | 4 | √ |  |  |  | 30814101910 |
|  | 定向越野套材 | 国际定联比赛标准制作 | 套 |  | 1 |  | √ |  | 小学生用 | 30814005610 |
|  | 足球 | 3号 | 只 |  | 23 | √ |  | GB/T 22892-2008 |  | 30814302610 |
|  | 足球 | 4号 | 只 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814302710 |
|  | 软式足球 | 3号 | 只 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814302910 |
|  | 软式足球 | 4号 | 只 |  | 23 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814302920 |
|  | 足球门 | 3号足球门 | 副 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.14-2007 | 根据需求配置 | 30814303130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30814303410 |
|  | 组合足球门 | 便携式可拼装式 | 副 |  | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 标志盘 | 圆口 | 只 |  | 20 | √ |  |  |  |  |
|  | 标志桶 | 23厘米 | 只 |  | 20 | √ |  |  |  |  |
|  | 带孔标志桶 | 52厘米 | 只 |  | 20 | √ |  |  |  |  |
|  | 角旗 | 1.5米注水 | 只 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 小拱门 |  | 套 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式皮球 |  | 只 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 分队背心 | 4种颜色 | 件 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 足球裁判套装 |  | 套 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 篮球 | 圆周长645mm-670mm，质量420g-480g | 只 |  | 23 | √ |  | GB/T 19851.3-2005 |  | 30814300110 |
|  | 篮球架 | 篮圈高2050mm（1-3年级） | 副 |  | 2 | √ |  | GB/T 19851.3-2005 |  | 30814300310 |
|  | 篮球架 | 篮圈高2350mm（4-6年级） | 副 |  | 2 | √ |  | GB/T 19851.3-2005 |  | 30814300320 |
|  | 练习篮球架 |  | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 无板篮球架 |  | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 篮球网 |  | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 篮球架相匹配 | 30814300910 |
|  | 篮球裁判套装 |  | 套 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式排球 | 3号 | 只 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814301910 |
|  | 软式排球 | 4号 | 只 |  | 23 |  |  | GB/T2007 |  | 30814301920 |
|  | 排球架 | 移动配重式， | 副 |  | 2 | √ |  | GB/T 19851.13-2007 |  | 30814302010 |
|  | 排球网 |  | 副 |  | 若干 | √ |  | QB/T 2182-1995 | 和排球架 相匹配 | 30814302110 |
|  | 气排球 | 周长610-630mm，质量150g-170g | 个 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814308910 |
|  | 气筒 | 带储气罐/人工充气 | 个 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.7- 2005 |  | 30199001400 |
|  | 气泵 | 用于篮球排球足球充气 | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.7-2005、QB/T 2701-2005 | 根据需求配置 | 30199001700 |
|  | 排球裁判套装 |  | 套 |  | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 兵乓球台 | 球台长度2340mm；宽度1300mm；高度640mm | 张 |  | 4 | √ |  | GB/T 19851.7- 2005 | （室内、外） | 30814303810 |
|  | 兵乓球网 |  | 副 |  | 4 | √ |  | GB/T 23115-2008 |  | 30814303610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30814303710 |
|  | 兵乓球记分牌 |  | 副 |  | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 兵乓球拍 | 齿粒向外胶粒片覆盖或齿粒向内或向外的海绵胶粒片 | 支 |  | 若干 | √ |  | GB/T 23115-2008 | 根据需求配置 | 30814303500 |
|  | 兵乓球 |  | 只 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.8-2005 | 根据需求配置 | 30814303410 |
|  | 羽毛球拍 | 总长≤580mm，宽≤230mm，质量≤80g, | 副 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.9-2005 | 根据需求配置 | 30814304210 |
|  | 羽毛球 |  | 个 |  | 若干 | √ |  | GB/T 11881-2006 | 根据需求配置 | 30814304110 |
|  | 板羽球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，质量≤80g | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814304910 |
|  | 板羽球 |  | 个 |  | 若干 | √ |  |  |  | 30814304800 |
|  | 球类推车 | 四轮移动，可折叠 | 辆 |  | 若干 | √ |  |  |  | 30814300800 |
|  | 体操棒 | 木质或塑料。壁厚不小于5mm，长1000mm，截面直径25mm-30mm | 根 |  | 23 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814200910 |
|  | 体操凳 | 长3000mm,宽300mm,高300mm | 张 |  | 6 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814201010 |
|  | 体操凳 | 长2000mm,宽200mm,高300mm | 张 |  | 6 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  |  |
|  | 体操垫 | 大 | 块 |  | 4 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  |  |
|  | 体操垫 | 小，可折叠 | 块 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814200710 |
|  | 软式哑铃 | 外包乳胶小哑铃，长度15cm | 副 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 软式跳绳 | 长2600mm-2800mm | 根 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.20-2007 | 根据需要适量配置 | 30814101410 |
|  | 长跳绳 | 长4000mm－6000mm | 根 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.20-2007 | 根据需求配置 | 30814600140 |
|  | 肋木 | 三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm，横肋间距250mm，握持直径28mm-32mm | 间 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.1-2005 |  | 30814700410 |
|  | 平梯 | 长4000mm,有效宽度600mm,使用高度≤2100mm | 架 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.1-2005 | 根据需求配置 | 30814700510 |
|  | 单杠 | 高1200-2000mm，中心距2000-2400mm，弹簧钢，立柱钢管 | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814200410 |
|  | 山羊 | 高680mm-1080mm | 台 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 | 根据需求配置 | 30814200210 |
|  | 跳箱 | 长900mm-1000mm，箱高900mm | 套 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814200310 |
|  | 助跳板 | 760×550×175mm | 块 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 | 根据需求配置 | 30814200110 |
|  | 助跳板 | 900×500×150mm | 块 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.21-2007 |  | 30814200120 |
|  | 花键 | 键毛8支-10支彩色鸡羽，扎成圆形， | 个 |  | 若干 | √ |  | GB/T 19851.21-2007 | 根据需求配置 | 30814600610 |
|  | 毽球 |  | 个 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814306410 |
|  | 软式飞盘 |  | 只 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814600900 |
|  | 呼啦圈 | 直径80cm，PVC管 | 个 |  | 23 | √ |  |  |  | 30814601010 |
|  | 双杠 | 高1000-1300mm，长2700-3000mm | 副 |  | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814200510 |
|  | 身高体重测试仪 | 身高量程90cm-210cm,体重量程5.0kg-150kg | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T19851.12-2005 |  |  |
|  | 视力测试仪 |  | 台 |  | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 坐位体前屈测试仪 | 量程-20cm～35cm | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.12-2005 |  | 30314000610 |
|  | 肺活量测试仪 | 量程100ml～9999ml | 台 |  | 1 | √ |  |  |  | 30314000310 |
|  | 握力测试仪 | 量程5.0kgf～99.9kgf | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.12-2005 |  | 30314000410 |
|  | 仰卧起坐测试仪 | 计时：60s | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.12-2005 |  | 30314000810 |
|  | 立定跳远测试仪 | 量程：90cm-300cm | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.12-2005 |  | 30314001110 |
|  | 往返跑测试仪 | 量程5s-210s | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.12-2005 |  | 30314001710 |
|  | 50米跑测试仪 | 量程5s-20s | 台 |  | 1 | √ |  | GB/T 19851.12-2005 |  | 30314001200 |
|  | 跳绳测试仪 | 量程1-400次 | 台 |  | 1 | √ |  |  |  | 30314001310 |
| 注：配备目录中所列配备器材设施的数量是按照每班45人标准配备。班级及人数不足的应按照比例酌情增减配备数量。配备目录中所配器材数，根据学校规模减少或增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色体育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网球场 | 23.77×10.97米 |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 短式网球拍 | 小学用。 |  | 副 | 若干 |  | √ | GB/T 19851.10-2005 |  | 30814306110 |
|  | 网球 | 1#软性球 |  | 个 | 若干 |  | √ | GB/T 22754-2008 | 根据需求配置 | 30814305910 |
|  | 网球 | 2#软性球 |  | 个 | 若干 |  | √ | GB/T 22754-2008 | 根据需求配置 | 30814305920 |
|  | 网球 | 3#软性球 |  | 个 | 若干 |  | √ | GB/T 22754-2008 | 根据需求配置 | 30814305930 |
|  | 棋类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国象棋 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 围棋 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 国际象棋 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 五子棋 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 器材收纳箱 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒垒球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软式垒球场 | 标准国际场地 |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 软式垒球 | 垒球棒、垒球、支架、护具、记分牌 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  | 30814305400 |
|  | 棒球场 |  |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球棍 |  |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球头盔 |  |  | 顶 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球手套 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 捕手脸面部护具 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 垒包 |  |  | 块 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 瑜伽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瑜伽室 | 不低于50（㎡） |  | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 瑜伽垫 |  |  | 快 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 组合音响 |  |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 跆拳道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跆拳道室 | 不低于60（㎡） |  | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 头盔 |  |  | 顶 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护拳（小型拳套） |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护膝 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护裆 |  |  | 件 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 木板 |  |  | 块 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |
|  | 武术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 武术室 | 不低于60（㎡） |  | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棍 | 木制，直径20mm-30mm |  | 根 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30814500110 |
|  | 剑 | 木或钢制品 |  | 把 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30814500210 |
|  | 刀 | 木或钢制品 |  | 把 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30814500310 |
|  | 枪 |  |  | 支 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30814500400 |
|  | 武术扇、穆林扇 | 竹骨、绸面 |  | 面 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 霸王鞭 |  |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 花样跳绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 训练室 | 不低于60（㎡） |  | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 花样跳绳 |  |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 长跳绳 |  |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 绳架 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 计数器 |  |  | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 轮滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轮滑套装 |  |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 轮滑鞋架 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 标志杆 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 软式标志桶 | 全塑料制品,呈圆锥体状，放置平稳 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 独轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独轮车 | 车轮直径≤406mm |  | 辆 | 若干 |  | √ | GB/T 30005-2013 |  | 30814602010 |
|  | 支架 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护膝、护肘 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 头盔 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 回族木球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木球场 |  |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 木球棍 |  |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 木球 |  |  | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护膝 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护裆 |  |  | 件 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 毽球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毽球场 | 11.88m×6.1m |  | 块 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 毽球 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  | 30814600610 |
|  | 裁判器械 | 裁判台、记录牌、翻分牌 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 器材收纳箱 |  |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 民间游戏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空竹 |  |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  | 30814600800 |
|  | 陀螺 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  | 30814602810 |
|  | 打瓦 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 羊响板 | 塑料制品 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 高脚竞速 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 板鞋竞速 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  | 30814600610 |
|  | 方棋 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 跳袋 |  |  | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 柔力球（套装） |  |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 竹竿 |  |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 回族踏脚 |  |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |

宁夏回族自治区小学（美术）装备标准

表1宁夏小学教育技术装备（美术）指标及设置分类表

| 序号 | 室别 | 每间使用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 专用美术教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 2 | 器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 书法教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 电脑制作室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 5 | 工艺制作室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

说明：（1）功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为 6个班、12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班45人设计。（2）“必配”功能室为各学校必须配置，“选配”功能室为各学校根据开设课程内容自主选择配置，有条件的学校可根据课程开设情况增加“选配”功能室数量。

1 美术室建设标准

1.1美术/书法室建筑的基本要求

1.1.1环境要求

（1）电源：教室四面墙上均应设多用安全电源插座（6-8个）。

（2）水源：教室宜设条状水槽，高≤60cm;水槽深度≥40cm配备四至五个水龙头，后房墙面1.2m以下贴瓷砖，上下水齐全。

（3）遮光：窗户装画室专用厚遮光窗帘（保证质量）。

（4）换气：换气次数不低于3次/h，并应采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

（5）通讯：宜设网络接口。

（6）美术教室安装空调。

1.1.2设计要求

符合美术书法教室建设环境的基本要求。

表1-1美术/书法教室环境的要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 宜设北向采光，或设顶部采光。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 教室照明平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300Lx，其照度均匀度不低于0.7；不宜用裸灯。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于500Lx,照度均匀度不低于0.7；写生台上若设计局部照明，前排灯不应对后排学生视线产生直接炫光。 |
| 3 | 遮光 | 基本要求 | 窗户可装画室专业加厚遮光窗帘。注：书法教室不需要遮光窗帘。 |
| 4 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 5 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值；实验废液应收集并进行委托处理，经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
| 6 | 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个美术、书法器材室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

1.2美术/书法教室固定设施与布置

1.2.1基本要求

（1）书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

（2）讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

（3）电源：美术室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

（4）水源：美术室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

1.2.2规划建议

（1）气源：可根据需要设置气源，并应有一定的安全措施。

（2）通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

（3）多媒体教学设备：教室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

（4）教学屏幕：实验室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3美术器材室/书法器材室

美术、书法器材室是学生美术学习的主要资源。因此，学校应高度重视美术、书法器材室建设，配置必要的仪器和设备，确保每个学生都能进行美术学习活动；在保证安全、有序的前提下，条件较好的学校应向学生开放器材室，为学生自主地开展学习活动创造良好条件；要重视对美术、书法教师和器材管理人员的培训，建立和健全科学、规范的美术器材室的管理体制；教学管理部门应定期对器材室建设进行检查和评估，以确保美术课程实施的顺利进行。

为课程内容提供美术教学活动的场地，并为开放式探究活动提供方便。它包含美术教室、书法教室、工艺制作室和电脑美术室（可与学校计算机室共用）、器具室及室外的作品展览或鉴赏区等配套设施。

表1-2各室功能

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美术教室（含书法教室） | 学习绘画，书法 | 1、宜设北向采光，或设顶部采光。2、配备能较好完成绘画、书法的教学设备；3、宜设上下水装置；4、配电、可配音视频设备、信息端口、空调等 | 写生台的设计与排布方式应根据教学需要和学生年级的不同而定 |
| 2 | 工艺制作展示室 | 完成纸、泥、陶等手工艺品的展示 | 1、设计成大操作台，学生每人配备一块操作板；2、教室配备相应的设备和制作工具；3、宜设上下水装置 | 根据学校条件，选择配置 |
| 3 | 电脑美术室 | 学习电脑美术的制作 | 每人一台电脑，电脑的配置以能完成教学要求为原则 |  |
| 4 | 器材室 | 存放教具、教学资料 | 应与画室相通，要求通风 | 不能将相应的器材分放于美术教室内 |

注：学校可根据自身条件选择配备。

2.美术/书法专用教室配备要求

2.1美术/书法教室

环境设计要求:

① 照明：窗口宜设北向采光，或设顶部采光。

②遮光：窗户装专用遮光厚窗帘。

③换气：换气次数不低于3次/h，并应采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

④电源：教室四面墙上均应设多用安全电源插座。

⑤水源：教室宜设水槽若干。

⑥通讯：宜设网络接口。

⑦教室两侧墙壁及水槽后墙壁，1.2米以下宜贴瓷砖处理，瓷砖的功用：一则便于擦拭，二则便于学生涂画后的清洗。1.2米以上宜隔音棉处理，制作展示墙，便于展示学生作品。

⑧美术教室装配空调。

（1）设备装备配置要求

表2-1美术教室/书法教室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频演示台 | 2400mm×700mm×1050mm局部可升降。需配套书画毡（需要时铺上） | 个 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 显示设备 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 3 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教具柜 | 外形规格及内部格局的设计，应结合实际情况，以能满足展示作品，放置静物、写生灯具等要求为宜 | 套 | 1 | 柜内顶宜设置射灯便于观赏作品 |
| 5 | 静物台 | 可升降，四角装万向轮便于推拉。配台布 | 套 | 1 | 只配美术教室 |
| 6 | 静物灯 | 摄影灯 | 只 | 1 | 与静物台配合使用，只配美术教室。 |
| 7 | 书画桌 | 不小于160cm×80cm×70cm | 张 | 25 | 适用于书法教室 |
| 8 | 书画桌 | 不小于160cm×80cm×70cm | 张 | 25 | 适用于美术教室 |
| 9 | 写生架 | 木制或钢制，能调整和升降写生板面 | 架 | 45 | 适用于美术教室 |
| 10 | 写生板（带凳子） | 木制，与写生架配套使用 | 张 | 45 | 非课时可置于教具柜中，只配美术教室。 |

2.2工艺制作室环境设计要求:

① 照明：窗口宜设北向采光，或设顶部采光。

② 遮光：窗户装窗帘。

③ 换气：换气次数不低于3次/h，并应采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

④ 电源：教室四面墙上均应设多用安全电源插座。

⑤ 水源：教室宜设水槽若干。

⑥通讯：宜设网络接口。

⑦墙面：教室两侧墙壁1.5米以下宜贴瓷砖处理，瓷砖的功用：一则便于擦拭，二则便于学生涂画后的清洗。

⑧陈设：教室的后面宜设计作品陈列，讲台下不设置踏步。

备注：条件较好的学校也可设置电烤箱用于软陶制作。

表2-2工艺制作室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示台 | 宜设计放置各种制作工具的抽屉 | 个 | 1 | 规格根据需要设计 |
| 2 | 电烤箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 拉坯机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 转台 |  | 台 | 2 | 数量根据需要确定 |
| 5 | 陈列柜 | 外形规格及内部格局的设计，应结合实际情况，以能满足展示学生作品、放置制作工具为宜 | 套 | 若干 | 柜内顶宜设置射灯便于观赏作品 |
| 6 | 学生桌 | 宜设计成岛式或条案式 | 张 | 若干 |  |
| 7 | 制作板及工具 | 木制， 根据制作内容的不同，配备相应的工具 | 套 | 若干 |  |
| 8 | 学生椅 | 可升降、椅面下设置一个层架，便于放置书包或用具 | 把 | 45 |  |

2.3电脑美术室

（1）环境设计要求:

① 照明：电脑美术室宜设北向采光，讲台及学生书写面的平均照度不应低于200Lx，书写板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200Lx，书写板面上的照度均匀度不应低于0.7。

② 遮光：窗户装窗帘。

③ 通风：电风扇，亦可装柜式空调。

④ 电源：根据教学要求设计电源插座。

⑤ 通讯：宜设网络接口。

⑥教室后墙或侧墙宜设计学生作品展示园地。

（2）设备装备配置要求。（选配）

表2-3电脑美术室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示台 | 以可放置中控系统设备及打印机等为宜 | 个 | 1 | 规格根据需要设计 |
| 2 | 信息传送中控系统 | 进行切换计算机、网络、视频展示台、投影机、语音对讲等设备的信号 | 套 | 1 | 1、根据需要和条件选择设备。2、技术指标适时选择。3、置于演示台中 |
| 3 | 显示装置 | 投影屏幕 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 以满足教学要求为原则，适时选择。 | 套 | 45 |  |

3小学美术教学器材配备标准

| 表3-1 美术教学器材配备标准（按每班45人标准配备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 |  | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类代码 |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 衬布 |  | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 | 块 | 9～25 | √ |  |  | 颜色、花纹、材质多样 | 30816000110 |
|  | 遮光窗帘 |  | 不小于180cm×220cm | 块 | 4 | √ |  |  | 画室专用遮光窗帘 | 60703000200 |
|  | 马扎 |  | 折叠小马扎 | 个 | 45 | √ |  |  | 按最大班级学生数配备 | 60303080801 |
|  | 写生灯 |  | 高度不低于60cm，照射角度可调，可升降 | 只 | 4 | √ |  |  |  | 20604000202 |
|  | 书画桌 |  | 不小于160cm×80cm×70cm | 个 | 23 | √ |  |  |  | 60203080101 |
|  | 美术教学用品柜 |  | 不小于80cm×45cm×180cm | 个 | 2-4 | √ |  |  |  | 60503080201 |
|  | 磁性白黑板 |  | 不小于90cm×70cm | 块 | 1 | √ |  |  |  | 20201001302 |
|  | 展示画框 |  | 60cm×45cm | 个 | 9-25 | √ |  |  |  | 30816000210 |
|  |  |  | 60cm×90cm | 个 |  |  |  |  |  | 30816000220 |
|  | 美术教学软件 |  | 支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价以及美术作品欣赏管理 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000800 |
|  | 美术教学网络系统 |  | 支持在线学习交流，支持美术作品点评、互评以及美术电子作业系统 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000200 |
|  | 影像资料 |  | 光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000300 |
|  | 写生画板 |  | 不小于45cm×32cm | 块 | 45 | √ |  |  |  | 30816100020 |
|  | 人体结构活动模型 |  | 高不低于40cm，木质 | 个 | 4 | √ |  |  |  | 30416000101 |
|  | 云台 |  | 直径不小于18cm，高3cm | 台 | 45 | √ |  |  |  | 60203080501 |
|  | 泥工工具 |  | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 套 | 45 | √ |  |  |  | 30816000700 |
|  | 民间美术欣赏及写生样本 |  | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 1 | √ |  |  | 学生用 | 30816000800 |
|  | 美术学具 |  | 毛笔、小剪刀、调色盘、折叠双格小水桶（材质：防漏塑胶）、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 套 | 45 | √ |  | 毛笔应符合QB/T2293—1997 | 学生用（保证质量） | 30816000900 |
|  | 美术课配套材料 |  | 双头勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）、超轻黏土 | 套 | 45 |  | √ | 油画棒应符合QB/T2586-2014、画笔应符合QB/T 1749—1993 | 学生用（保证质量） | 30816001100 |
|  | 写生画箱 |  | 箱体：47cm×33cm×8cm | 只 | 1 | √ |  |  | 根据学校美术教师人数配备 | 30816100110 |
|  | 写生教具（1） |  | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像） | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100310 |
|  | 写生教具（2） |  | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100320 |
|  | 铝合金手摇画架（大号） |  | 高度不低于142cm | 个 | 1 | √ |  |  | 根据学校美术教师人数配备 | 30816100510 |
|  | 画板 |  | 120cm×90cm | 块 | 1 | √ |  |  |  | 30816100020 |
|  | 绘图工具 |  | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 套 | 1 |  | √ |  |  | 30816100700 |
|  | 大圆规 |  | 演示用，附橡皮脚 | 把 | 1 |  | √ |  |  | 30306000203 |
|  | 丁字尺 |  | 演示用,不小于80cm | 只 | 1 |  | √ |  |  | 30306000500 |
|  | 三角板 |  | 25cm；45?、60?各1件 | 付 | 1 |  | √ |  |  | 30306000100 |
|  | 版画工具 |  | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B绘图铅笔2支 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816200100 |
|  | 绘画工具 |  | 水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、湖州双羊牌毛笔（大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支）、调色盒1个（58格）、调色盘1个（平板大号）、铅笔笔帘、80色马克笔、72色水溶性彩铅。 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816101300 |
|  | 制作工具 |  | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 、手工热熔胶枪1把（配胶棒） | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100900 |
|  | 国画和书法工具 |  | 毛笔8支、画毡1块（1.2米*2.4米）、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816101200 |
|  | 电子绘画板 |  | 绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件 | 块 | 1 | √ |  |  |  | 30816001220 |
|  | 版画 | 版画机 | 印4开画幅版画印刷机1台、微型版画机6～8台、塑封机一台 | 套 | 1 |  | √ |  |  | 30816200000 |
|  |  | 工具 | 木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口四件套)、胶滚、木刻用椴木五夹板 | 套 | 9-25 |  | √ |  |  | 30816200100 |
|  |  | 耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、部分印纸、色纸、生宣纸等 | 套 | 9-25 |  | √ |  |  | 30816200200 |
|  | 剪纸与拼贴 | 工具 | 小剪刀、刻纸刀、电熨斗、垫板、刻板 | 套 | 9-25 |  | √ |  |  | 30816200300 |
|  |  | 耗材 | 专用彩色生宣（红、黑、蓝、黄、绿、紫等剪纸用）、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等 | 套 | 9-25 |  | √ |  |  | 30816200400 |
|  | 书法与篆刻 | 挂图 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516600100 |
|  |  | 书画桌 | 不小于120cm×100cm | 套 | 10-12 | √ |  |  |  | 60203080401 |
|  |  | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖 | 套 | 45 | √ |  |  |  | 30816200500 |
|  |  | 篆刻工具 | 篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 套 | 45 | √ |  |  |  | 30816200600 |
|  | 书法与篆刻 | 数字书法教学系统 | 包含逼真的软、硬笔书写笔触及数字化纸张，支持集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨、自由调整笔画及文字布局；含完整数字书法字帖、字体包含正楷、行楷等字库 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000100 |
|  | 中国画 | 书画桌 | 桌面不小于160cm×80cm ×70cm | 套 | 8～10 | √ |  |  |  | 60203080401 |
|  |  | 国画工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺生宣熟宣纸、调色盘、镇尺、笔架等 | 套 | 45 |  | √ |  |  | 30816200700 |
|  |  | 拷贝台 | 透视面不小于30cm×41cm、钢化玻璃 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 陶艺 | 拉坯机 | 安全电压36V，圆盘转速:90r/min，无级变速 | 台 | 6～8 |  | √ |  |  | 30816201010 |
|  |  | 泥板机 | 升降手轮最大提高度：6cm；手柄摇动最大工作行程：58cm | 台 | 1 |  | √ |  |  | 30816201110 |
|  |  | 炼泥机 | 额定电压： AC220V；工作状态出泥量：280kg/h | 台 | 1 |  | √ |  |  | 30816201210 |
|  |  | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 个 | 45 |  | √ |  | 陶艺活动用 | 60203080501 |
|  |  | 电窑 | 额定电压： AC220V；最高工作温度：1260° C | 台 | 1 |  | √ |  |  | 30816201310 |
|  |  | 陶艺工具包 | 泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、碾滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块 | 套 | 45 |  | √ |  |  | 30816201500 |
|  |  | 工作台 | 不小于160cm×80cm×70cm | 个 | 6-8 |  | √ |  |  | 60203080101 |
|  |  | 作品展示架 | 不小于90cm×40cm×180cm | 个 | 2-6 |  | √ |  |  | 60603080001 |

宁夏回族自治区小学（图书馆<室>）装备标准

1 图书馆（室）建设

1.1 图书馆（室）基本要求

图书馆（室）的馆舍建设应当纳入学校建设的总体规划。有条件的学校设立独立的图书馆（室）舍。图书馆（室）应当有在编、藏书、阅览、教学、读者活动等场所。

图书馆（室）应当重视馆（室）内环境的绿化美化，具有良好的通风、换气、采光、照明、防火、防潮、防虫、保洁、安全等条件。接收残疾生源的学校图书馆（室）应当设置无障碍设施及相关标识。

1.2 馆舍面积

表1-1馆舍面积

| 学校规模 数 项目 量 |  |  | 6班270人 |  | 12班540人 |  | 18班810人 |  | 24个班1080人 |  | 30班1350人 |  | 36个班1620人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 藏书室面积（㎡） |  |  | 23 |  | 45 |  | 60 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  |
| 藏书室（册/㎡） |  |  | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ |
| 借书处面积（㎡） |  |  | 不小于24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅览室 | 学 生 阅览室 | 座位面积㎡/座 | 不小于1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座位占学生人数比 | 1/20 | 1/15 | 1/20 | 1/15 | 1/20 | 1/15 | 1/20 | 1/15 | 1/20 | 1/15 | 1/20 | 1/15 |
|  | 教 师 阅览室 | 座位面积㎡/座 | 不小于2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座位占教师人数比 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采编管理办公室面积（㎡） |  |  | 不小于24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 馆藏文献

表1-2 馆藏文献

| 项目 数量 类别 | 必配 | 选配 |
| --- | --- | --- |
| 生均图书拥有量≧（册） | 25 | 35 |
| 工具书≧（种） | 120 | 160 |
| 报刊种类≧（种） | 60 | 80 |
| 数字图书≧（册）、数字期刊、 电子报刊（种） | 有条件的学校应配备，提倡网络资源共享 | 按不低于纸质图书馆藏总量的15%配备，提倡网络资源共享 |
| 年新增图书（册/人） | 生均公用经费总量的5% |  |
| 最低藏书标准 | 3000册 |  |

表1-3 中小学图书馆（室）藏书分类比例表

| 部类 |  |  | 分类比例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 |  | 小学 | 中学 |
| 第一大类 | A马列主义毛泽东思想 |  | 1.5% | 2% |
| 第二大类 | B哲学、宗教 |  | 1.5% | 2% |
| 第三大类 | C社会科学总论 |  | 64% | 54% |
|  | D政治、法律 |  |  |  |
|  | E军事 |  |  |  |
|  | F经济 |  |  |  |
|  | G | 文化科学 |  |  |
|  |  | 教育 |  |  |
|  |  | 体育 |  |  |
|  | H语言文字 |  |  |  |
|  | I文学 |  |  |  |
|  | J艺术 |  |  |  |
|  | K历史、地理 |  |  |  |
| 第四大类 | N自然科学总论 |  | 28% | 38% |
|  | O数理科学和化学 |  |  |  |
|  | P天文学地理科学 |  |  |  |
|  | Q生物科学 |  |  |  |
|  | R医药卫生 |  |  |  |
|  | S农业科学 |  |  |  |
|  | T工业技术 |  |  |  |
|  | U交通运输 |  |  |  |
|  | V航空、航天 |  |  |  |
|  | X环境科学、劳动保护科学 |  |  |  |
| 第五大类 | Z综合性图书 |  | 5% | 4% |

教育部《中小学图书馆（室）规程》规定：图书馆藏书量不得低于《图书馆（室）藏书量》的规定标准。各地可结合本地区中小学特点和实际情况制定图书复本量标准及增新剔旧（剔除）原则。配备复本量应视学校规模而定。制定复本量要考虑学校馆藏情况和购书经费，要科学合理，经费少要择优补充，经费多要根据藏书分类比例增加图书种类，建议复本为1-5册。

1.4 设备配置

（1）供电照明：应满足师生用电的需要；室内光线充足柔和，应以天然采光为主，平均水平照亮度应不大于500LX ，均匀、无炫光，阅览桌上防止阳光直射；书库水平照度30—50LX，东西向开窗时，应采取有效遮光措施；阅览区玻地比应不小于1/5，光照亮度不足时，宜采用乳白色灯罩的白炽灯辅助照明（如采用荧光灯，应配紫外线过滤装置）；开架书库内设有阅览桌的，应设局部照明。

（2）通风换气：应有进排气的换气设备和装置，每天开机换气通风时间不少于4小时。

（3）安全防护：应符合消毒、防火、防虫、防潮、防鼠、防蛀、防盗、防尘、隔热、温度和湿度、防有害气体要求；数字资源，要定期备份，计算机网络，应具备防磁、防静电、和安全防范等条件，要有计算机及网络防病毒措施，要有一套行之有效的计算机和网络安全的管理制度；各室符合消防相关要求，书库、阅览区安全出口必需不少于2个，应方便疏散。

（4）温度湿度：书库温度为5℃--30℃，室内相对湿度为40%--65%；电子文献的存放温度为24℃，相对湿度为30度左右；普通阅览区的温湿度相对于人的舒适指数为宜；应根据各个区域使用的需求情况配备空调和抽湿机，定期检测各室的温湿度。

（5）给排水：应设室内给、排水系统，污水管应远离与书库相邻的内墙；各室应设有水池供打扫卫生使用，有条件的应建卫生间；阅览区应设饮水供应点。
    （6）配套设施：应当配备书架、阅览桌椅、借阅台、报刊架、书柜、计算机等必要的设施设备，并有计划地配置文件柜、陈列柜、办公桌椅、借还机、打印机、扫描仪、电子阅读设备、复印设备、文献保护设施设备、装订、安全监测等相关设备。设施、设备应当符合学生年龄使用需要。

2 图书馆（室）配备

2.1 设备配置

（1）供电照明：应满足师生用电的需要；室内光线充足柔和，应以天然采光为主，平均水平照亮度应不大于100LX ，均匀、无炫光，阅览桌上防止阳光直射；书库水平照度30—50LX，东西向开窗时，应采取有效遮光措施；阅览区玻地比应不小于1/5，光照亮度不足时，宜采用乳白色灯罩的白炽灯辅助照明（如采用荧光灯，应配紫外线过滤装置）；开架书库内设有阅览桌的，应设局部照明。

（2）通风换气：应有进、排气的换气设备和装置，每天开机换气通风时间不少于4小时。

（3）安全防护：应符合消毒、防火、防虫、防潮、防鼠、防蛀、防盗、防尘、隔热、温度和湿度、防有害气体要求；数字资源，要定期备份，计算机网络，应具备防磁、防静电、和安全防范等条件，要有计算机及网络防病毒措施，要有一套行之有效的计算机和网络安全的管理制度；各室符合消防相关要求，书库、阅览区安全出口必需不少于2个，应方便疏散。

（4）温度湿度：书库温度为5℃--30℃，室内相对湿度为40%--65%；电子文献的存放温度为24℃，相对湿度为30度左右；普通阅览区的温湿度相对于人的舒适指数为宜；应根据各个区域使用的需求情况配备空调和抽湿机，定期检测各室的温湿度。

（5）给、排水：应设室内给、排水系统，污水管应远离与书库相邻的内墙；各室应设有水池供打扫卫生使用，有条件的应建卫生间；阅览区应设饮水供应点。
    （6）配套设施：配备办公桌椅、咨询借阅服务台、文件柜；配备能满足全部藏书需要的书架、橱、期刊架、阅览桌椅，书架高度方便学生取书，阅览桌椅高矮适中，椅腿底部安装防噪声软垫；馆内各部门配备四台以上管理用计算机（期中两台用于检索），图书馆文献管理系统必须具有采购、编目、典藏、流通、期刊管理、统计、检索等功能，能接受、输出文献编目标准CNMARC数据，能够实现联合编目，资源共享；应配备打印机、复印机、扫描仪、塑封机等设备，逐步配备空调、抽湿机；建立图书馆网页或网站。

2.2数字图书馆

2.2.1概述

（1）数字图书室是传统纸质图书室发展的必然趋势，它利用大数据、人工智能、VR/AR(虚拟现实）等技术，充分满足教师及学生阅读和学习的需要。

（2）基础教育改革已经进入实质性实施阶段，新课程、新课标、新教材引发新理念、新教法、新学法。传统的图书室新书较少，不能紧跟素质教育的需要。电子书与纸质书的出版同步，是学校图书室藏书的重要补充。

（3）阅读是全面提升素质的重要途径。学习是一项循序渐进的、厚积簿发的过程，长久的、多方位的阅读是知识积累的有效方法。当前，更多的学生的阅读仅限于课内，造成课外文本解读公式化、套路化，协作素材单调干瘪，作文思维单一片面。

2.2.2建设目标

（1）数字图书室拥有海量正版优质的数字资源（特别是音频、视频、VR、听书等），是学校现有图书室的完善和补充。

（2）利用互联网技术实现随时随地的阅读体验，无论手机、平板、电脑都可以轻松阅读；解决学生借阅不方便、资源局限的困境。

（3）运用大数据进行统计分析，可以有效及时分析阅读过程中遇到的问题，并及时推荐和展示优质图书，激发学生阅读兴趣，培养学生阅读习惯。

（4）鼓励各个教师之间共享优质资源，促进教育局和学校资源共享、资源整合，避免资源重复建设，提升教学效率。

（5）通过学生写读后感，提升教学质量，通过老师批阅读后感增加师生之间的互动。

2.2.3系统架构

数字图书室是以“软件平台+数字资源+阅读终端”为产品架构，以海量正版数字资源为核心，为广大师生提供一站式阅读服务平台。

宁夏回族自治区小学（卫生保健室）装备标准

表1-1 宁夏小学教育技术装备(卫生保健室)指标及设置分类表

| 序号 | 室别 | 每间使用面积㎡ | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 |  |  |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 卫生保健室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：卫生保健室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为 6个班、12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班 45人设计。

表1-2 卫生保健室装备要求

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材与设备 | 按国家最新标准配备 |  |
| 2 | 用房 | 应至少有一间，用于门诊和贮存器材。 |  |

表1-3 中小学卫生保健室器械与设备配备目录

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 体重计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 身高坐高计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 胸围尺 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 肺活量计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 血压计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 听诊器 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 秒表 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 灯光视力表 | 台 | 1 | √ |  | 采用《标准对数视力表》 |
| 9 | 远视力表 | 张 | 1 | √ |  | 采用《标准对数视力表》 |
| 10 | 近视力表 | 张 | 1 | √ |  | 采用《标准对数视力表》 |
| 11 | 辨色图谱 | 本 | 1 |  | √ |  |
| 12 | 教学卫生测量尺 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 13 | 诊查床 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 14 | 高压灭菌器或高压锅 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 15 | 电炉 | 个 | 1 |  | √ | 有煤气的不设 |
| 16 | 污物桶 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 17 | 敷米缸 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 18 | 棉球缸 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 19 | 器械缸 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 20 | 贮槽 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 21 | 弯盘 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 22 | 方盘 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 23 | 带盖方盘 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 24 | 酒精灯 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 25 | 喷头喷雾器 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 26 | 冲眼壶 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 27 | 受水器 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 28 | 针灸针 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 29 | 剪刀 | 把 | 1 | √ |  |  |
| 30 | 外伤处理器械 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 31 | 注射器 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 32 | 常用防治矫正仪器 | 个或台 | 1 | √ |  | 灵活掌握仪器的种类和数量 |
| 33 | 卫生箱 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 34 | 器械柜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 35 | 药品柜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 36 | 资料柜 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 37 | 计算器 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 38 | 测径规 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 39 | 五官检查器 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 40 | 口腔检查器械 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 41 | 音叉 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 42 | 串镜片 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 43 | 角膜放大镜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 44 | 落地蛇形灯 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 45 | 天平 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 46 | 回转台 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 47 | 器械台 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 48 | 紫外灯 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 49 | 异物针 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 50 | 急救包 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 51 | 担架 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 52 | 皮脂厚度测量仪 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 53 | 心率遥测仪 | 个 | 1 |  | √ | 与调频录音机联用 |
| 54 | 叩诊锤 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 55 | 带状检影镜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 56 | 手持裂隙灯 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 57 | 显微镜 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 58 | 照度计 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 59 | 电冰箱 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 60 | 牙钻 | 台 | 1 |  | √ |  |

宁夏回族自治区小学（心理健康教育）装备标准

表1 宁夏小学教育技术装备（心理辅导室）指标及设置分类

| 序号 | 室别 | 每间使用面积（㎡） | 数量 | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 心理教师办公室 | 人均6㎡ | 1 | √ |  |  |
| 2 | 个别咨询室 | 15 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 团体活动室 | 60 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 测评档案室 | 20 | 1 |  | √ |  |
| 5 | 生涯规划及阅览接待室 | 20 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 沙盘游戏室 | 20 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 身心放松室 | 20 | 1 |  | √ |  |
| 8 | 情绪宣泄室 | 20 | 1 |  | √ |  |
| 9 | 师生心灵成长室 | 60 | 1 |  | √ |  |
| 10 | 学生潜能开发室 | 45 | 1 |  | √ |  |

说明：（1）心理辅导室可根据学校实际情况选择特色化方案进行建设。（2）各功能室面积大小供参考，学校具体建设过程中可适当调整。（3）“必配”为各学校必须配置，各功能室可独立建设，也可根据实际情况进行合并，如将一间教室分成不同的功能区域。（4）鼓励有条件的学校装备所有“选配”功能室，学校可根据实际需要对“选配”功能室的类别与数量进行适当调整。

1.心理辅导室建设标准

1.1 位置选择

心理辅导室的选址应遵循相对安静、私密性好、不宜太偏僻、方便学生进出的原则。尽量设在图书馆、阅览室附近，远离操场、会议室、音乐室等场所，不宜设于学校教学与办公等中心区。

1.2 环境要求

心理辅导室环境布置应充分考虑心理健康教育工作的特殊性和小学生的身心发展特点，体现人性化设计和人文关怀。建议进行一体化设计，各功能室统一装修，室外可张贴标语，图示图标简明醒目，内部环境温馨、舒适，以清新、柔和的色调为主，光线适中，隔音效果良好。

1.3 心理辅导室基础设施要求

⑴电源：功能室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。配置适量220V电源插座。

⑵水源：辅导室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

⑶网络与通讯：可根据实际情况设多处网络接口，闭路电视接口和广播接口。

⑷温度：室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。

1.4 各功能室建设要求

表1-1 各功能室主要功能

| 序号 | 室别 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师办公室 | 用于心理教师办公。 |
| 2 | 个别咨询室 | 用于个别咨询,为师生、家长进行心理辅导和心理援助。 |
| 3 | 团体活动室 | 开展团体辅导、心理讲座和心理沙龙等活动，也可作为心理健康教育课教室，心理社团活动室。 |
| 4 | 测评档案室 | 进行心理测评，存放心理档案。 |
| 5 | 生涯规划及阅览接待室 | 确立人生的方向,提供奋斗的策略. 心理咨询预约接待，心理图书阅览。 |
| 6 | 沙盘游戏室 | 进行个体和团体沙盘游戏。 |
| 7 | 身心放松室 | 利用心理设备或心理活动调节情绪、缓解压力。 |
| 8 | 情绪宣泄室 | 通过心理设备或心理活动进行情绪宣泄。 |
| 9 | 师生心灵成长室 | 通过交流研讨、心理活动等形式，缓解师生心理压力，提升心理健康水平。 |
| 10 | 学生潜能开发室 | 通过心理设备与仪器，促进学生探索与开发自我潜能。 |

1.4.1 心理教师办公室

⑴基本要求

心理教师办公室的面积人均6㎡。室内布置简洁温馨、自然大方。

⑵设备装备要求

表1-2 心理教师办公室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机（带桌椅） | 套 | 1-6 | 根据实际需要调配 |
| 2 | 档案柜 | 个 | 1-6 | 根据实际需要调配 |
| 3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电话 | 部 | 1 |  |

1.4.2 个别咨询室

⑴基本要求

个别咨询室应单独建立，面积要求15平方米/间。采光通风条件好，装饰风格温馨、宁静，尽可能减少线条和棱角，避免强烈刺激的色彩或过于灰暗的颜色和灯光；设施简洁大方，摆放适宜，安全舒适，来访者的座位应面对门口并与心理教师座位成90度或60度角摆放，以减轻求助者的心理压力。可摆放鲜花、盆景和书画进行适当点缀。

个别咨询室的数量应根据学校需要做好预设，原则上保证每位心理教师有单独的咨询室，如几位心理教师共用一间，则应协调咨询时间。

⑵设备装备要求

表1-3 个别咨询室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙发椅 | 个 | 2 | 或软椅 |
| 2 | 沙发 | 套 | 1 |  |
| 3 | 茶几 | 个 | 1-2 |  |
| 4 | 躺椅 | 个 | 1 |  |
| 5 | 挂图 | 幅 | 若干 | 必配《咨询须知》 |
| 6 | 录音笔 | 支 | 1 | 来访者许可下使用 |
| 7 | 录像系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 计算机（带桌椅） | 套 | 1 | 用于心理测评及咨询档案存储 |
| 9 | 饮水机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 档案柜 | 个 | 2 |  |
| 11 | 石英钟 | 个 | 1 | 用于咨询计时 |

注：以上配备数量以一间咨询室为准。

1.4.3 团体活动室

⑴基本要求

团体活动室面积60平方米为宜。装饰风格轻松、活泼，色调温暖柔和。可用木质地板或地毯，方便开展室内游戏活动。也可设置心情墙，粘贴学生作品或活动感受。桌椅为可活动桌椅，便于拆分和组合。

⑵设备装备要求

表1-4 团体活动室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合活动桌椅 | 套 | 9 | 根据实际需要调配 |
| 2 | 团体辅导箱 | 套 | 若干 | 根据需要配备室内户外拓展包 |
| 3 | 多媒体系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 心理挂图 | 幅 | 若干 | 根据实际需要配置 |
| 5 | 坐垫 | 个 | 若干 | 根据实际需要配置 |
| 6 | 收纳柜 | 套 | 4 | 根据实际需要调配 |
| 7 | 心情墙 | 块 | 1 | 粘贴学生作品或学生活动感受 |

1.4.4  测评档案室

⑴基本要求

测评档案室的面积以20-60平方米为宜，房间安静、独立，以保证心理测量过程不受干扰。测评档案室需备有常规的心理测量工具或心理测评软件，配备电脑、量表、档案柜等。心理测评软件与量表的选择要规范，符合学生年龄特征及实际需求，常模要最近十年修订的，心理测量实施过程及结果解释要符合相关要求，避免滥用心理测量，随意泄漏测评结果。

⑵设备装备要求

表1-5 测评档案室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机（带桌椅） | 套 | 1-20 | 可根据实际需要调配 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 心理测评软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生心理健康自助仪 | 台 | 1-3 | 可放置于楼道或大厅 |
| 5 | 档案柜 | 个 | 1-5 | 根据实际需要调配 |

1.4.5生涯规划及阅览接待室

⑴基本要求

生涯规划及阅览接待室的面积约为20-45平方米。环境安静温馨，布置优美大方。可适当放置花草、盆景等装饰物。

⑵设备装备要求

表1-6 生涯规划及阅览接待室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生涯规划测试系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 沙发 | 套 | 1 |  |
| 3 | 沙发椅 | 个 | 2-10 |  |
| 4 | 茶几 | 个 | 1 |  |
| 5 | 茶具 | 套 | 1 |  |
| 6 | 饮水机 | 个 | 1 |  |
| 7 | 书架 | 个 | 若干 | 根据实际需要调配 |
| 8 | 期刊架 | 个 | 若干 |  |
| 9 | 心理图书 | 本 | 50-200 |  |
| 10 | 心理期刊 | 本 | 若干 |  |
| 11 | 心理挂图 | 幅 | 若干 |  |

1.4.6 沙盘游戏室

⑴基本要求

沙盘游戏室的面积20-90平方米。可根据实际需要确定沙盘游戏室的大小，用于个体及团体辅导。室内装饰简洁明亮，安全舒适。

⑵设备装备要求

表1-7 沙盘游戏室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙箱 | 个 | 1-6 | 根据实际需要调配 |
| 2 | 沙具 | 个 | 1200-5000 |  |
| 3 | 沙具架 | 个 | 2-10 |  |
| 4 | 沙子 | 公斤 | 3-18 |  |
| 5 | 简易折叠椅 | 把 | 若干 |  |

1.4.7 身心放松室

⑴基本要求

身心放松室的面积以20-90平方米为宜。环境布置温馨、简洁大方，可适当配以挂图。

⑵设备装备要求

表1-8 身心放松室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放松椅 | 套 | 1-10 | 可根据实际情况调配 |
| 2 | 身心反馈放松减压训练系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电视 | 台 | 1 |  |
| 4 | 小型组合音响 | 套 | 1 |  |
| 5 | 瑜伽垫 | 张 | 若干 |  |
| 6 | 软体沙发 | 个 | 2-5 |  |

1.4.8 情绪宣泄室

⑴基本要求

情绪宣泄室的面积以20-45平方米为宜。环境布置需简单大方。设置保护墙和保护地面，避免棱角，安全性高，隔音效果良好。

⑵设备装备要求

表1-9 情绪宣泄室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能拥抱系统 | 个 | 1-3 |  |
| 2 | 生物反馈呐喊仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 宣泄人 | 套 | 1 |  |
| 4 | 保护墙 | 组 | 1 | 根据面积测定 |
| 5 | 保护地板 | 组 | 1 |  |
| 6 | 涂鸦板 | 块 | 1 |  |
| 7 | 毛绒玩具 | 个 | 若干 | 根据实际情况调配 |
| 8 | 击打设备 | 套 | 2-6 |  |
| 9 | 跑步机 | 台 | 2 |  |

1.4.9 师生心灵成长室

⑴ 基本要求

师生心灵成长室的面积60-90平方米。室内装饰温馨舒适，优美大方，色彩明亮，需要配备休闲座椅、茶具饮品，适当配置绿植、书画等装饰物品。

⑵设备装备要求

表1-10师生心灵成长室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 休闲桌椅 | 套 | 若干 | 根据需要调配 |
| 2 | 吧台 | 个 | 1 |  |
| 3 | 吧台柜 | 套 | 1 |  |
| 4 | 吧台凳 | 个 | 若干 | 根据需要调配 |
| 5 | 卡座桌椅组合 | 套 | 若干 | 根据需要调配 |
| 6 | 多媒体系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 茶具 | 套 | 若干 | 根据需要调配 |
| 8 | 饮水机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 期刊架 | 个 | 2-4 |  |
| 10 | 心理期刊 | 份 | 若干 |  |

1.4.10 学生潜能开发室

⑴基本要求

学生潜能开发室的面积在45-90平米为宜，环境布置简单大方。

⑵设备装备要求

表1-11 学生潜能开发室设备装备要求（选配）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能互动式脑波生物反馈训练系统 | 套 | 1 | 根据脑电数据分析，以游戏形式对来访者注意、记忆、问题解决等认知能力进行反馈训练。 |
| 2 | 多元智能评价与训练系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 表达性治疗创意沙画套装 | 套 | 1 | 给来访者提供创意空间，开发潜能，引导表达内心冲突，进行情绪疏导。 |
| 4 | 河内塔 | 个 | 2-5 |  |

2 心理辅导室配备标准

表2 小学心理辅导室设备配备标准

| 编号 | 设备名称 | 规格功能型号 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
|  | 通用设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机（带桌椅） |  | 套 | 1-6 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1-20 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 电视 |  | 台 | 1 |  | √ | 身心放松室 |
|  | 小型组合音响 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 多媒体系统 |  | 套 | 1 | √ |  | 团体活动室 |
|  |  |  |  | 1 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 电话 |  | 部 | 1 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  | 石英钟 | 静音系列 | 个 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 沙盘游戏室 |
|  | 录音笔 |  | 支 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  | 录像系统 |  | 套 | 1 |  | √ | 个别咨询室 |
|  | 饮水机 | 冷热式 | 台 | 1 |  | √ | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 |  | √ | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 1 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 茶具 |  | 套 | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 办公家具 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合活动桌椅 |  | 套 | 9 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 简易折叠椅 |  | 把 | 若干 | √ |  | 沙盘游戏室 |
|  | 沙发椅 |  | 个 | 2 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 2-10 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 沙发 |  | 套 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 茶几 |  | 个 | 1-2 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 躺椅 |  | 个 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  | 档案柜 |  | 个 | 1-6 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  |  |  |  | 2 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1-5 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 期刊架 |  | 个 | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 书架 |  | 个 | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 坐垫 |  | 个 | 若干 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 收纳柜 |  | 套 | 4 | √ |  |  |
|  | 生涯规划测试系统 |  | 套 | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 卡座桌椅组合 |  | 套 | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 休闲桌椅 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |
|  | 吧台 |  | 个 | 1 |  | √ |  |
|  | 吧台柜 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 吧台凳 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |
|  | 心理辅导器械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 团体辅导箱 |  | 套 | 若干 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 学生心理健康自助仪 |  | 台 | 1-3 |  | √ | 测评档案室 |
|  | 心情墙 |  | 块 | 1 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 沙箱 |  | 个 | 1-6 | √ |  | 沙盘游戏室 |
|  | 沙具 | 标准沙具 | 个 | 1200-5000 | √ |  |  |
|  | 沙具架 |  | 个 | 2-10 | √ |  |  |
|  | 沙子 |  | 公斤 | 3-18 | √ |  |  |
|  | 放松椅 |  | 套 | 1-10 | √ |  | 身心放松室 |
|  | 身心反馈放松减压训练系统 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 瑜伽垫 |  | 张 | 若干 |  | √ | 身心放松室 |
|  | 软体沙发 |  | 个 | 2-5 |  | √ |  |
|  | 智能拥抱系统 |  | 个 | 1-3 |  | √ | 情绪宣泄室 |
|  | 生物反馈呐喊仪 |  | 台 | 1 |  | √ |  |
|  | 宣泄人 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 保护墙 |  | 组 | 1 |  | √ |  |
|  | 保护地板 |  | 组 | 1 |  | √ |  |
|  | 涂鸦板 |  | 块 | 1 |  | √ |  |
|  | 毛绒玩具 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |
|  | 击打设备 |  | 副 | 2-6 |  | √ |  |
|  | 跑步机 |  | 台 | 2 |  | √ |  |
|  | 心理专业仪器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能互动式脑波生物反馈训练系统 |  | 套 | 1 |  | √ | 学生潜能开发室 |
|  | 多元智能评价与训练系统 |  |  | 1 |  | √ |  |
|  | 表达性治疗创意沙画套装 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 河内塔 |  | 个 | 2-5 |  | √ |  |
|  | 心理辅导软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 心理测评软件 |  | 套 | 1 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 图书视听资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 心理挂图 |  | 幅 | 若干 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 若干 | √ |  | 团体活动室 |
|  |  |  |  | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 心理期刊 |  | 份 | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 心理图书 |  | 本 | 50-200 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |